询价文书

项目编号：CQ7YA2022003

项目名称：重庆市第七人民医院动物行为学监测系统项目

（第三次）

采购人：重庆市第七人民医院

二〇二二年二月

一、采购项目

重庆市第七人民医院动物行为学监测系统项目，采购编号：CQ7YA2022003，采购数量：1套，最高限价为人民币34.8万元。

上述项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询价采购。

三、有关说明

（一） 询价通知书获取方式

拟参与询价的单位通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）获取询价通知书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2022年3月17日14：00—14：30集中报名，并与接受询价响应文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

拟参与询价的供应商凭单位介绍信、法人委托书、委托代理人身份证复印件、投标人廉洁承诺书及《重庆市第七人民医院询价报名表》（报名表格式见附件4）报名，报名全套资料加盖公章。

报名资料请勿装入密封文件袋中！

（三）询价响应文件递交时间

2022年3月17日14：00—14：30。

（四）询价采购地点：重庆市第七人民医院住院部行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（五）询价采购时间：2022年3月17日北京时间14时30分00秒。

响应保证金的交纳

1.保证金的金额：6900.00元（大写人民币：陆仟玖佰元整）；

2.保证金到帐时间为2022年3月16日下午17:00(北京时间)止。

3.保证金未按时从供应商银行基本存款账户直接转（汇）入采购人指定银行和指定账户的,其响应文件将被作无效响应文件处理。

4.保证金交纳形式：

（1）本项目响应保证金必须通过银行直接交到采购人指定银行和指定账户并备注好响应保证金及响应项目的名称，未备注项目名称或保证金字样造成采购人不认可的后果自负。递交响应文件时应携带保证金银行回单复印件（加盖公司鲜章）参加，请勿将其装入响应文件:

开户单位：重庆市第七人民医院

开户行：重庆农村商业银行巴南支行李家沱分理处

账号： 1039030120010001797

（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。不接受现金存款方式交纳保证金，凡以现金存款方式交纳保证金的，造成后果由供应商自行负责。

（3）供应商要充分考虑银行转（汇）账等时间差的因素（如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求），对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目，采购人将其响应文件作无效处理。

（4）如有下列情况之一，作无效响应处理：

所交纳的保证金金额与询价文件规定的金额不符的；

所交纳的保证金到账时间超过询价文件规定的保证金到帐截止时间的。

未按要求携带保证金银行回单复印件（加盖公司鲜章）的。

（5）响应保证金退还办法

成交供应商的保证金在合同签订后10个工作日内按照来款渠道无息退还，由采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

未成交供应商的保证金将在中选结果公示后按来款渠道无息退还，由采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。若同时参与，则只以通过资格审查报价最低的供应商报价作为有效报价。

（二）合同包为单一货物，一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的询价，否则询价无效。

（三）同一合同包的货物，厂家参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）本项目的询价通知书、补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价通知书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过询价截止时间或不按询价通知书规定提交有效足额保证金，或未在递交响应文件时提供保证金银行回单复印件的，询价无效。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价。（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：供应商所投产品规格、型号等性能指标符合国家及本询价通知书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、实施地点

1.实施时间

签订合同后30日内交货。

2.实施地点

重庆市第七人民医院。

（二）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证、授权书（如供应商为代理商）等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、产品合格证、授权书（如供应商为代理商）等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，采购人有权拒收，并取消其成交资格；如耽误采购人正常使用，对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商应当要求制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（三）最高限价及报价要求

1、重庆市第七人民医院动物行为学监测系统项目最高限价￥348000元（大写：叁拾肆万捌仟元整）；

2、本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、包装费、运费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、验收费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费、HIS、LIS等院内系统接口费等一切与此项目有关的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

（2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当保证该设备正常完好率应≥95％，如开机率＜95%则按1：2天数顺延保修期；如开机率＜90％则按1：4天数顺延保修期。

(1)质量保证期内服务要求

- 电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。

(2)质保期外服务要求

- 质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格（低于当期市场供应价）提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内调派其他人员到达现场进行处理。24小时不能解决需提供备用机。

4.维修配件

成交供应商或厂家应提供提供国内维修点及另配件供应点，备品备件应保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

| 配件名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价（元） |  |  |  |  |  |

5.设备易耗件价格单列，以备质保期结束后故障时采购，具体如下：

（五）付款方式

合同签订后，原则上在收到供应商发票5个工作日内办理支付手续，预付货款比例不低于30%(中小企业不低于50％)，设备验收合格后15个工作日内支付货款比例不低于60％，半年后15个工作日内支付货款比例不低于90％，质保期满后15个工作日内支付剩余货款。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）安装调试及培训

1.安装调试：应根据合同规定选派合格的专业技术人员，对合同所提供的设备进行安装调试，并保证工作能够正确顺利地进行。成交供应商应提供安装、调试中所需全部的仪器、仪表等工具。

2.培训：成交人负责对采购人免费提供操作培训和维修培训。

（八）其他

1.响应供应商必须在询价响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、询价响应文件制作要求

响应人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价通知书中要求的所有资料，响应人必须保证真实性、准确性，并加盖公章或骑缝章。若响应人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由响应人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价响应文件由资质文件、技术文件和报价表组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本并编制页码。询价响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价响应文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。拒绝接收未按规定制作和密封的询价响应文件。询价响应文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1.一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：响应人提供诚信声明（格式附后）。

第（5）项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。

2.以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。以上资质提供原件备查。

（二）技术文件内容要求

1.所投产品技术性能、技术指标介绍；

2.所投产品与采购货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

3.所投产品（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

4.技术方案中要求的其他资料。

（三）报价表填写要求

询价一览表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价设备进行报价。报价要求为：

1.对项目的报价应填报《询价一览表》 (按照附件格式填写)。

2.本次报价数量以询价通知书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

3.本项目成交价为包干价，即产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。采购人只支付成交的费用，如发生其它费用一律由成交供应商自理。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价通知书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询价的；

（三）询价响应文件未密封的；

（四）询价响应文件逾期送达的；

（五）询价响应文件与询价通知书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价通知书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价通知书技术方案及商务条款的；

（十）询价响应文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十二）合同包为单一货物，一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上代理商参加该合同包询价的，所有代理商的询价均无效；

（十三）询价响应文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求、质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，保证金不予退还，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担。成交供应商放弃成交资格后，可将排名其后第一位的供应商确定为成交供应商；也可重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果现场宣读并在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上公告，公示期为1个工作日。

十、签订采购合同

成交供应商应在公示期后3个工作日内领取成交通知书，在领取成交通知书后10个工作日内，按照询价通知书和其提交的询价响应文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，响应保证金不退并应承担相应责任。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的响应人或者对询价通知书作实质响应的响应人不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十二、重新询价和不再询价

参与公开询价的供应商不足三家的，我院将重新组织采购活动。采购过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，重新进行采购公示，重新公示后仍只有两家供应商时，报经单位采购领导小组批准后，可改变采购方式，与该两家供应商进行谈判、磋商、比选、询价采购；只有一家供应商时，重新进行采购公示，重新公示后仍只有一家供应商时，报经单位采购领导小组核准后，直接采购。重新采购时出现的其他情形，由重庆市第七人民医院采购办公室选择具体采购流程。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十四、采购人

重庆市第七人民医院

联系人：欧老师 唐老师   联系电话：023-62852113

上班时间：8:30-12:00 14:00-17:30

附件：1.询价响应文件格式目录

2.技术方案

3.合同范本

4.询价报名表

5.投标人廉洁承诺书

附件1：

询价响应文件格式目录

一、资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任        （职务名称）职务，是（供应商名称）                      的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    响应人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。（本项不作为评审依据）

（八）特定资格条件

二、技术文件

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；

（二）招标与投标货物技术参数差异表

项目名称：

采购项目编号：

| 设备名称 | 招标货物技术参数 | 投标货物技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 询价响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

（三）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（四）询价通知书中要求的其他技术商务文件

三、报价文件

（一）询价一览表

项目编号：

项目名称：

| 响应人全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 | 备注 |
| 响应人响应价格 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |

响

响应人：                               响应单位法定代表人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

（二）分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年   月   日

备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理

附件2：

动物行为学监测系统技术方案

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 | 最高限价/万元 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物行为学监测系统 | 套 | 1 | 34.8 | 1 |
| 具体包含 |
| 采购项目 | 单位 | 数量 | / | / |
| 动物行为学（homecage）监测系统 | 台 | 1 |  |  |
| 动物行为学（穿梭）监测系统 | 台 | 1 |  |  |
| 动物行为学（迷宫）监测系统 | 台 | 1 |  |  |

- 动物行为学（homecage）监测系统技术参数要求

1、穿梭箱外形尺寸：小鼠，≤392×352×250mm；大鼠，≤596×556×270mm；框架采用铝合金

2、单箱内部尺寸：小鼠，≥160×160×180mm，大鼠，≥550×550×199mm

3、电栅限流调整范围：≥0.04~3.0mA

4、调整步长：0.02mA,电流误差小于0.04mA

5、电栅电压调整范围：≥30~110V（方波峰值），调整步长1V

6、各电栅上的方波刺激频率：96Hz,误差1%

7、摄像机：双红外摄像头，自带红外补光，对实验环境要求不大。

8、最低照度：<0.005Lux

9、视频采集卡：专业图象处理采集卡，USB外置式，无需电脑额外安装PCI卡，支持笔记本

10、摄像帧频速率：28/30帧

11、摄像分辨率：≥640×480

12、摄像头类型：2.8mm

13、加密方式：软件有加密功能，实验管理人员方便管理实验设备的授权，且支持WINDOWS 7/8/10操作系统。

14、延时、电压及电流值采用软件直接设置。

15、能够记录原始的视频图像，保存格式AVI，进行长时间的实验观察，支持播放器回放实验录像。

16、各电极都采用循环移位脉动刺激方式，使动物承受的电流为恒定值，避免因动物站立在相同电极上而不能刺激

17、软件活动箱号可选:≥2个可选，可支持不更换软件的条件下后期购买增加硬件设备升级到多鼠同时实验。

18、软件支持实验列表设计：可添加/删除自定义实验名称。

19、箱体参数设置修改功能：支持黑箱和白箱参数单独设置，可以通过带有坐标数值的X宽度，Y高度，中心X，中心Y来调节动物活动区域，便于实验活动区域的划分。支持黑鼠白背景、白鼠黑背景的选择设置。

20、分割阈值设置;软件支持摄像跟踪的分割阈值通过拖动条拖动设置，动物身体上为红色，用来调节跟踪的对比度

21、软件支持跟踪轨迹查看与导出，分析数据导出，分析以往视频功能

22、数据指标：分析数据实时动态显示，包含明箱活动时间、暗箱活动时间、穿梭次数、明箱活动路程、暗箱活动路程、潜伏期、错误次数。

23、配置：避暗实验箱1台、电刺激器1台、USB视频采集卡1个

- 动物行为学（穿梭）监测系统技术参数要求

1、穿梭箱外形尺寸：小鼠，≤392×352×250mm；大鼠，≤596×556×270mm；框架采用铝合金

2、单箱内部尺寸：小鼠，≥160×160×180mm，大鼠，≥550×550×199mm

3、电栅限流调整范围：≥0.04~3.0mA,调整步长0.02mA

4、刺激声音设置≥0-255秒

5、电栅电压调整范围：≥30~110V（方波峰值）

6、各电栅上的方波刺激频率为96Hz,误差1%

7、摄像机：双红外摄像头，自带红外补光，对实验环境要求不大

8、最低照度：<0.005Lux

9、视频采集卡：专业图象处理采集卡，USB外置式，无需电脑额外安装PCI卡，支持笔记本

10、摄像帧频速率：28/30帧

11、摄像分辨率：≥640×480

12、摄像机类型：2.8mm

13、加密方式：软件有加密功能，实验管理人员方便管理实验设备的授权，且支持WINDOWS 7/8/10操作系统

14、能够记录原始的视频图像，保存格式AVI，进行长时间的实验观察，支持播放器回放实验录像

15、各电极都采用循环移位脉动刺激方式，使动物承受的电流为恒定值，避免因动物站立在相同电极上而不能刺激

16、软件活动箱号可选:≥2个可选，可支持不更换软件的条件按下后期购买增加硬件设备升级到多鼠同时实验

17、软件支持实验列表设计：可添加/删除自定义实验名称

18、箱体参数设置修改功能：支持左箱和右箱参数设置，可以通过带有坐标数值的X宽度，Y高度，中心X，中心Y来调节动物活动区域，便于实验活动区域的划分；针对穿梭箱两侧环境一致的原理，支持一键跟踪环境的环境适应设置和保存

19、实验刺激程控：电压及电流值采用软件直接设置。支持循环次数、刺激时间、循环间隔时间设置

20、软件支持跟踪轨迹查看与导出，分析数据导出，查看已记录视频功能

21、数据指标：动物、所属实验、所属测试、测试次数、主动逃避次数、被动逃避次数、主动逃避时间、被动逃避时间、无反应次数、第一次主动逃避时间、第一次被动逃避时间、电击次数、电击时间

22、配置：穿梭箱1台、电刺激器1台

- 动物行为学（迷宫）监测系统技术参数要求

1、软件取得计算机软件登记证书

2、高架十字迷宫尺寸：小鼠，臂长≥287，臂宽≥50，臂高≥150mm；大鼠，臂长≥490，臂宽≥70，臂高≥310mm

3、铝合金框架及可升降支架,大小鼠更换方便

4、采用视频摄像技术，实现了实验过程的自动化

5、视频文件格式支持AVI压缩格式

6、摄像机:USB高清摄像机

7、最低照度:<0.005Lux

8、摄像帧频速率：28/30帧

9、摄像分辨率：≥640×480

10、摄像头类型：2.8mm

11、加密类型：软件有加密功能，实验管理人员方便管理实验设备的授权，且支持最新版本WINDOWS操作系统。

12、视频采集模块: USB2.0视频采集(支持笔记本)

13、可导入到Excel，便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计

14、软件分析指标：观察时间；总路程；总平均速度；进臂总次数和总时间；开臂滞留时间、路程和进臂次数；闭臂滞留时间、路程和进臂次数；中央区域滞留时间、路程和进入中央区域次数；开臂滞留时间、路程和进臂次数占总时间、总路程和进臂总次数的百分比；闭臂滞留时间、路程和进臂次数占总时间、总路程和进臂总次数的百分比；各臂滞留时间、路程、进入次数和进臂最大深度和进臂平均深度；支持实时监控、打印。

15、配置：迷宫1套、迷宫机架1套

附件3：

重庆市第七人民医院设备采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 厂家 | 交货时间、地点 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |
| 一、质量要求和技术标准：乙方提供的产品必须是全新的、从未使用过的，完全符合国家有关技术标准、地方有关技术标准、行业有关技术标准，符合甲方采购文件要求。乙方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.故障响应时间要求： 5.维修配件： 6.设备易耗件： 7.医院HIS系统： |
| 8.质保期后服务： |
| 随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 验收标准、方法： |
| 付款方式： |
| 知识产权：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 安装调试及培训 1.安装调试： 2.培训： |
| 八、采购文件承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |
| 九、违约责任： 按《民法典》、《询价通知书》执行，或按双方约定。 |
| 十、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式 份， 甲方 份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同附件：合同附件与合同具有同等法律效力。 5.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 6.其他： 。 （以下无正文，仅为签署栏） |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表： | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人或授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款，乙方的收款账号以本栏提供的为准，乙方应自行承担因其账号信息错误所造成的全部责任） |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 附件4：

# 重庆市第七人民医院询价报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 注册资本金 |  |
| 报名单位联系地址 |  |
| 法定代表人姓名 |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |
| 报名项目名称 |  |
| 报名项目编号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入询价响应文件密封）

# 附件5：

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）