重庆市第七人民医院单一来源采购报价表

采购编号：CQ7Y2019047

重庆市第七人民医院采购办公室对重庆市第七人民医院电子胃镜项目进行单一来源采购，请供应商按照该项目的相关情况对项目进行报价。

| 分包号 | 采购货物名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市第七人民医院电子胃镜项目 | 详见“技术方案” |
| 供应商投报总价 |  |  |

供应商须知：

一、资质材料要求

供应商必须提供以下资质材料：

（一）企业法人营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人授权委托书（法定代表人参加的不提供）

（五）法人授权代表人身份证复印件（法定代表人参加的提供本人身份证复印件）

（六）供应商承诺函

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

二、成交办法

在不超过最高限价且双方都能接受的价位下确定成交。该项目最高限价为人民币壹拾玖万捌仟元整（198000元整）。

三、签订采购合同

成交状态确定后，供应商须在规定的时间内凭据成交通知书与采购人签订合同。供应商不得拒签合同（人力不可抗拒的因素，如：地震、战争、自然灾害等除外），否则，视为自动放弃，保证金不予退还。

四、履行合同

（一）在整个项目实施过程中所发生的所有费用由成交供应商负责。

（二）成交供应商按技术方案相关要求提供技术服务。

- （三）成交供应商应在合同签定后按合同要求实施。

- （四）成交供应商应在合同签定后按采购人要求的时间和地点实施。

五、质保期限

- 2年。

六、资金结算办法

按成交价格结算。

七、议价时间和地点

2019年11月27日 14:30在重庆市第七人民医院行政楼一会议室

八、付款方式

在供应商按采购合同交货、安装调试完成并验收合格正常使用之日起三个月后十五日内支付设备款的95%，质保期满后十五日内支付设备款的5%（供应商垫资不计息）。

| 重庆市第七人民医院电子胃镜采购方案 |  |
| --- | --- |
| 采购方式：单一来源采购 |  |
| 采购货物名称：潘泰克斯电子胃镜（EG-2990K） |  |
| 采购数量：1条 |  |
| 金额：19.8万 |  |
| 具体参数如下： 1、视野角度≧140° 2、景深≧4～100mm 3、 弯曲角度：上/下≧210°/120° 右/左≧120°/120° 4、外径≦Ø9.8mm 5、钳道内径≧Ø2.8mm 6、有效长度≧1050mm 7、全长≧1373mm 8、★导光缆：可180度旋转减少对光缆的损伤。 9、具备前向射水功能 10、可与医院现有主机相匹配 |  |

供应商（签章）：

供应商法人或法人授权代表人（签字）：

单一来源采购小组成员（签字）：

监督人员（签字）：