重庆市第七人民医院

消毒供应中心材料项目补遗文件

1. 删除了原采购公告中“6 . 提供报名产品生产厂家的授权书（加盖厂家及公司鲜章）”；
2. 删除了原采购公告中“限强生”、“限山东新华”的要求；
3. 公告中“采购产品清单”中涉及到可能为单一厂家的名称或规格（如过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 规格：14324（30支/盒））可仅作为参考，可用同功效的产品进行报名；
4. 原询价采购公告中“MDK.灭菌指示包装袋和卷”改为“灭菌指示包装袋和卷” ；
5. 另：试用产品清单以下述为准：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 需求 | 试用数量 |
| 1 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡(四类） |  | 片 | 防水、无铅 | 10片 |
| 2 | B-D试验包 | 固体 | 个 | 无铅 | 3 |
| 3 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 固体 | 片 | 无铅 | 3 |
| 4 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 | 固体 | 个 | 无铅 | 3 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡5类） |  | 片 | 无铅 | 5 |
| 6 | 包外化学指示胶带 |  | 卷 | 无铅 | 1 |
| 7 | 压力蒸汽灭菌指示封口标签及碳带 | 77mm\*50mm/卷 | 卷 | 无铅 | 10 |
| 8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 最好是四类 | 瓶 |  | 10 |
| 9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 |  | 包 |  | 10 |
| 10 | 封口机测试纸 |  | 片 |  | 5 |
| 11 | 模拟血块 |  | 片 |  | 4 |
| 12 | 医用封包专用胶带 | 19mm\*50m， | 卷 | 棉布、无纺布分开 | 各1 |
| 13 | 一次性医用灭菌包装无纺布 | 50cm\*50cm | 张 | 符合GB/T19633及YY/T0698.2 | 10 |
| 14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100m×20cm | 米 |  | 5 |
| 15 | 灭菌指示包装袋和卷 | 平袋100mm | 个 | 符合GB/T19633及YY/T0698.5 | 20 |

7、需提供投标产品明细表（不含价格）。

重庆市第七人民医院

2019年8月23日