重庆市第七人民医院

综合楼地坪整改项目比选文件

项目编号：CQ7Y 2019014

一、采购项目

综合楼地坪整改项目，资金自筹。

重庆市第七人民医院拟对综合楼6-18楼，面积约9600㎡原有地面进行整改及修补等相关工作，确保达到铺设PVC地板的要求，现对综合楼地坪整改进行院内比选，最高限价12元/㎡。欢迎有资格的公司前来参与比选。

二、有关说明

（一）文书获取方式

拟参与的企业通过《重庆市第七人民医院官网》（www.cq7y.com）获取比选文件（不提供现场发售）。

（二）文件递交方式

现场递交或快递（可快递）。

（三）文件投递地点:重庆市第七人民医院住院部采购办公室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（四）截止时间：2019年7月4日12:00前，逾期未提交文件者不予接收。

三、内容

本次比选综合楼的6-18楼的地面进行研磨、修补等，面积约9600㎡（以实际收方为准）,技术标准及要求如下：

- 使用12头研磨机（作业宽度80cm），大型研磨机快速研磨，确保整体平顺。

- 针对于房间及较小通道，选用单头研磨机进行找平处理。

- 使用磨边机，精修边角，弥补以上两重型机的2-3cm的研磨边界盲区。

- 整体地坪吸尘交付，为下一道工序提供良好界面。

注：整体研磨过程均需配备吸尘设备，避免扬尘造成二次环境污染。

四、商务条款

（一）实施时间、验收方式、质保

1. 实施时间：签订合同后 15日内完成。

2. 验收方式：经医院总务科、基建办、监理及邀请下道工序的地胶单位现场验收。

3．产品质量保证：满足铺设地胶要求，并配合地胶铺设施工。

（二）售后服务内容

施工单位提供配合服务。

（三）付款方式

按照重庆市第七人民医院应付账款付款制度执行。

（四）其他

其他未尽事宜由成交施工单位和采购人双方在采购合同中详细约定。

五、比选文件制作要求

潜在供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文书中要求的所有资料，潜在供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由潜在供应商承担，同时取消中选资格。

比选文件由资质文件、商务文件、报价文件组成，各类文件按A4纸规格装订。然后用袋子密封并在袋子封面标明项目名称、供应商名称，袋子封面上注明项目名称、供应商名称及“不准提前启封”字样，须加盖供应商公章。未按规定密封可能导致比选文件被拒绝接收。比选文件材料均需加盖鲜章，具体制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.特定资格条件

《营业执照》经营范围中需包含从事建筑相关业务内容等。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）商务文件内容要求

1.比选函（格式附后）

2.商务承诺内容如下（格式自定）

(1) 价格承诺

(2)质保期限承诺

(3)售后服务承诺

(4)验收

本公司承诺：以上比选信息与公司实际信息一致。

（三）报价文件要求

3.报价要求为：

（1）报价应包含以下费用：施工组织、安全防护措施、人工、材料损耗、机械磨损、技术服务、售后服务、工作运输费、税费（含关税）、保险费等一切与此项目有关的所有费用。

（2）所有报价均保留两位小数，不得填写与报价无关的其他字符。

（3）严重偏离市场平均价格的报价不被接受，如发现比选方有虚假应标，3年内不得参与我院采购活动。

六、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即潜在供应商提交的资质文件不符合比选文书资质文件内容要求的）；

（二）比选文件未密封的；

（三）比选文件逾期送达的；

（四）比选文件与比选文书实质性要求有严重背离的；

（五）比选文件附有采购单位不能接受的条件；

（六）资质文件内容不清楚，比选小组无法确认其内容，供应商又未按比选文件要求携带原件备查的。

七、成交供应商的确定

（一）成交方法

院内比选小组，对改造方案进行综合评判，确定中选供应商。

（二）结果公告：重庆市第七人民医院官方网站进行公告，公告时间为3个工作日。

八、签订合同

成交后30个工作日内，与成交单位签订合同。逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，取消其中选资格。

九、作废条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合资质文件内容要求的潜在供应商不足3家的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）潜在供应商的报价均超过了限价；

（四）因其他重大变故，采购任务取消的。

十、重新比选

（一）比选截止时间，参选比选的单位少于3个的；

（二）经比选小组评审后否决所有供应商；

（三）经评审后，如合格的供应商（符合资质文件内容要求）少于三个的，且明显缺乏竞争的，比选小组可以否决全部比选，择日重新组织比选。

十一、二次比选和不再比选

（一）重新比选后供应商仍少于三个，按程序比选，确定中选人。

（二）经评审无合格中选人，经院长办公会讨论决定后不再进行比选。

十二、成交裁定机构

本次比选项目的裁定机构为比选小组（评审小组），负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

本比选文书中未尽事宜，双方协商后在正式合同中约定。

联系人：杨老师

联系电话：62859574

重庆市第七人民医院采购办公室

2019年7月1日

附件：

一、比选文件大信封封面

重庆市第七人民医院综合楼地坪整改项目

比选文件

不准在北京时间2019年     月    日       前启封

供应商：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年   月   日

二、比选文件资质部分目录

1.公司营业执照复印件，税务登记证复印件，组织机构代码证复印件（或三证合一的新证）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

3.诚信声明

（一）营业执照复印件，税务登记证复印件，组织机构代码证复印件（或三证合一的新证）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：重庆市第七人民医院综合楼地坪整改项目

致：重庆市第七人民医院：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：           （供应商公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：重庆市第七人民医院综合楼地坪整改项目

致：重庆市第七人民医院：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：              投标人法定代表人：

（签字或盖章）          （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

单位名称：         （公章）

年  月  日

（四）诚信声明（格式）

采购项目名称：

致：重庆市第七人民医院：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件；我公司完全响应贵院招标文件中的所有事项，所提供的材料真实有效；我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

单位名称：        （供应商公章）

年   月   日

三、比选文件商务部分

（一）商务文件目录

1.比选函

2.商务承诺

（二）比选文件商务部分内容及格式

1.比选函（格式）

致：重庆市第七人民医院：

公司 系中华人民共和国合法企业，注册地址：      。

我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

（1）我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

（2）我方提交的所有比选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

（3）我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的服务。

（4）我方按比选文件要求提交的比选文件为：比选文件1份。

（5）我方承诺：本次比选的有效期为40个工作日。

（6）如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方比选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（供应商公章）

2019年  月  日

（二）商务承诺内容如下（格式自定）

1. 价格承诺

2.质保期限承诺

3.售后服务承诺

4.验收

四、比选文件报价部分