## 包1-医用针线刀器具类
询价清单（包1）
序列 | 产品名称 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 最高限价 | 参数及要求 | 使用科室 | 备注
1 | 带线缝合针 | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | G2002g 2-0 90cm 绿色 ●1/2 6X14 双 22mm |  | 包 | 18 | 普通低价线统一为一个厂家，高价线/专科用线限定为强生、柯惠或同档次品牌；要求缝线规格齐全，供货情况良好 | 全院
2 |  | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | G2002b 2-0 90cm 蓝色 ●1/2 6X14 双 22mm |  | 包 | 18 |  | 全院
3 |  | 带线缝合针（医用涤纶编织线） | G3003g 3-0 90cm 蓝色 ●1/2 5X12双 19mm |  | 包 | 18 |  | 全院
4 |  | 带线缝合针（锦纶单线） | H401 4-0圆针3/8 4*10 |  | 包 | 18 |  | 全院
5 |  | 可曲式荷包缝合针 | 9*64mm 双针 直针 0 线化*90cm |  | 包 | 24 |  | 手术室(普外)
6 |  | 非吸收性缝合线 带针 | YS-1002ZN |  | 包 | 120 |  | 眼科
7 | 一次性缝合线 | 丝线编织非吸收性缝线 | 4-0（0#） SA83G |  | 包 | 4.5 |  | 全院
8 |  | 丝线编织非吸收性缝线 | 2-0/T（4#） SA845G |  | 包 | 4.5 |  | 全院
9 |  | 丝线编织非吸收性缝线 | 3-0（1#） SA84G |  | 包 | 4.5 |  | 全院
10 |  | 丝线编织非吸收性缝线 | 0（7#）SA86G |  | 包 | 4.5 |  | 全院
11 |  | 合成可吸收性外科缝线（PDSII） | 40.0mm 圆针 粗针 0# 线长150cm |  | 盒 | 1437 |  | 全院
12 |  | 聚丙烯不可吸收缝合线 | W9391 |  | 包 | 95.42 |  | 普外胸外科
13 |  | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | VP72X (双针单线。线：7-0，60cm，蓝色。针：CV-1，CV-1) |  | 包 | 115 |  | 手术室(普外)
14 |  | 合成可吸收性外科缝线 | GL182 |  | 包 | 51.4 |  | 手术室(普外)
15 |  | 可吸收性外科缝线 | HY2901 1/2 |  | 包 | 27 |  | 全院
16 |  | 可吸收性外科缝线 | HJ4701 4/0 70cm 3/8▽5×14(18mm) 紫 |  | 包 | 27 |  | 全院
17 |  | 可吸收性外科缝线 | YJH243 4/0-2/0 |  | 包 | 36 |  | 全院
18 | 一次性灭菌线束 | 医用真丝编织线 (线束） | 4/0 A628（传统代号0） |  | 包 | 4.3 |  | 全院 | 用量较少
19 |  | 医用真丝编织线 (线束） | 2/0 A630（传统代号4） |  | 包 | 4.3 |  | 全院
20 |  | 医用真丝编织线 (线束） | 3/0 A629（传统代号1 |  | 包 | 4.3 |  | 全院
21 |  | 医用真丝编织线 (线束） | 0# A631（传统代号7 |  | 包 | 4.3 |  | 全院
22 |  | 医用真丝编织线 (线束） | 1# A632(传统代号10） |  | 包 | 4.3 |  | 全院
23 | 一次性灭菌线团 | 医用真丝编织线 (线团） | 1#A226（5米线团）传统代号10 |  | 包 | 4.3 |  | 门诊换药室
24 |  | 医用真丝编织线 (线团） | 5/0A221（5米线团） |  | 包 | 4.3
25 |  | 医用真丝编织线 (线团） | 4/0A222（5米线团） |  | 包 | 4.3
26 |  | 医用真丝编织线 (线团） | 2/0A224（5米线团）传统代号 4 |  | 包 | 4.3
27 |  | 医用真丝编织线 (线团） | 0#A225（5米线团）传统代号7 |  | 包 | 4.3
28 | 一次性留置针 | 一次性使用静脉留置针 | 普通Ⅱ型（18G/22/24/26） |  | 支 | 17 | 统一为一个品牌，涵盖普通型（价格不高于17.00元）、正压无针连接型（价格不高于40.00元）等 | 全院
29 |  | 密闭式静脉留置针 | 18/20/22/24 |  | 支 | 18.5 |  | 全院
30 | 一次性针头 | 一次性使用静脉输液针 | 0.45/0.5/0.55/0.6/0.7/0.8/0.9 |  | 支 | 0.18 | 要求与输液器配套，针头规格齐全 | 全院
31 |  | 一次性使用无菌注射针 | 0.45/0.5/0.55/0.6/0.7/0.8/0.9 |  | 支 | 0.18 |  | 全院
32 |  | 一次性使用无菌注射针 | 0.9*80 纸塑包装 心内针 |  | 支 | 3 |  | 全院
33 |  | 一次性使用配药用针 | B型侧口针 1.2mm/1.6mm |  | 支 | 0.2 |  | 全院
34 | 医用缝合针 | 医用缝合针 | 全型号 |  | 包 | 4.5 |  | 全院
35 | 一次性针灸针 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30* 25/30/40/50/60/75 |  | 支 | 0.15 |  | 康复科和神经内科
36 |  | 针灸针 | 0.25*13（灭菌） |  | 板 | 2.4 |  | 神经内科
37 | 一次性手术刀片 | 无菌手术刀片 | 10#/11/12/20/21/22/23/24 |  | 片 | 0.43 |  | 全院
38 | 一次性医用备皮刀 | 备皮刀 | 双刀面 |  | 把 | 1.2 |  | 全院
39 | 透析护理包 |  |  |  | 套 | 3 | 包内含手套两双、创口贴、无菌纱布、碘伏棉签、胶布、黄色垃圾袋、止血球、治疗巾 | 血透室/全院
40 | 换药包 | 一次性使用换药包 | 塑料镊 | 山东威高/绍兴拖美 | 套 | 1.5 | 包内含镊子两把、碘伏棉球、灭菌棉球、换药盘、治疗巾、灭菌纱布 | 血透室、骨科
41 |  |  | 金属镊 | 山东威高/绍兴拖美 | 套 | 2
42 | 口腔护理包 |  | 各型号 |  | 套 | 3.5 |  | 口腔科
43 |  | 一次性汉章针刀 | 1.0*50 |  | 盒 | 140 |  | 康复科
44 | 一次性使用无菌注射器 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 4.5#/2.5ml 6#/5ml 0.55mm/ |  | 支 | 0.29 | 要求注射器及注射针规格齐全 | 全院
45 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7mm/5ml 5# |  | 支 | 0.29 |  | 全院
46 |  | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml 0.9mm/20ml 16# 侧孔 |  | 支 | 0.45 |  | 全院
47 |  | 一次性使用配药注射器 带针 | 50ml 16# |  | 支 | 1.5 |  | 全院
48 | 其它无菌注射器 | 一次性使用无菌胰岛素注射器及注射针 | 31G*6mm |  | 支 | 1.88 |  | 内分泌肾病科
49 |  | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml 29G X 1／2＂（0.33mm x 12.7mm） （U-40， 单支纸塑包装-中文标识） |  | 支 | 1.88
50 | 普通一次性使用无菌输液器 | 一次性使用输液器 | B1 7# 普通 |  | 支 | 0.81 | 要求注射器及注射针规格齐全 | 全院
51 |  | 一次性使用输液器 | (双调/ Y型)B3-5 5.5#/B3-5 7# |  | 支 | 1.2 |  | 全院
52 |  | 一次性使用袋式输液器 带针 | B1型 250ml 0.55/0.6/0.7 |  | 支 | 1.65 |  | 全院
53 |  | 一次性使用袋式输液器 带针 | B3型 250ml 0.55/0.6/0.7 |  | 支 | 1.65 |  | 全院
54 | 一次性输血器 | 一次性使用输血器 | 9# |  | 支 | 2.3 |  | 全院
55 | 避光注射器 | 避光注射器 | 50ml |  | 套 | 15.35 | 临床静脉泵注需避光的药物时使用。 | 普外胸外科
56 | 避光连接管 | 避光连接管 |  |  | 个 | 3 | 临床静脉泵注需避光的药物时使用。 | 普外胸外科
57 | 其它特殊输液器 | 一次性使用避光输液器 | 7# |  | 支 | 8.5 |  | 全院
58 | 真空采血管 | 真空采血管 | 各规格 |  | 支 | 0.9 | 要求免费配一次性真空采血针；推荐成都瑞琦和重庆三丰公司 | 检验科
59 | 动脉采血器 | 动脉采血器 | 普通型 22G/24G |  | 支 | 16.73 | 只限定于一个品牌，我院常用普通型 | 全院
60 |  | 动脉采血器 | 安全型 22G/24G |  | 支 | 27.93 |  | 全院
61 |  | 一次性使用人体动脉血样采集器 | PIC070 |  | 支 | 14.5 |  | 全院

## 包2-卫生耗材类
询价清单（包2）
序列 | 产品名称 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 最高限价 | 参数及要求 | 使用科室 | 备注
1 | 医用胶布(包括橡皮膏等各种材质胶带) | 胶带 | 1322 24mm*55m | 美国3M / 3M Health Care Limited | 卷 | 78 |  | 消毒供应中心
2 |  | 压敏胶带 | 1.25*9.1 jd1001C | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 卷 | 2.08 |  | 全院
3 |  | 压敏胶带 | 1.25*9.1 jd2001 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 卷 | 2.62 |  | 全院
4 |  | 伤口缝合胶带 | 105mm*80mm |  | 包 | 13 | 由聚乙烯拉扣、医用胶带和离型纸组成 | 烧伤科
5 |  | 橡皮膏 | 26cm*5 |  | 筒 | 38 | 粘性好 | 全院
6 | 棉纸（石膏） | 石膏棉纸 | 150*4500(6寸) |  | 卷 | 4.8 |  | 骨科、手术室
7 | 一次性PE手套 | 一次性聚乙烯薄膜手套 | M |  | 双 | 0.08 |  | 全院
8 | 橡胶医用手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6#/6.5/7/7.5/8 |  | 双 | 2.8 |  | 全院
9 |  | 一次性使用橡胶检查手套 | 灭菌 S/M/L |  | 双 | 0.9 | 统一为一个厂家的，涵盖有粉和无粉，灭菌，各规格 | 全院
10 |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S/M/L |  | 双 | 1.15 |  | 全院
11 | 其他手套 | 一次性使用PVC检查手套 | 无粉 |  | 支 | 0.35 | 统一为一个厂家的，无粉，各规格，一双价格不高于0.5 | 全院
12 |  | 一次性使用医用PVC手套 | 无粉 非灭菌 S/M/L |  | 双 | 0.5 |  | 全院
13 | 棉签、纱布、口罩基础类 | 自粘绷带 | 1583 7.5mm*4.5mm |  | 包 | 28 |  | 手术室、普外胸外科
14 |  | 医用弹性绷带 | 100mm*2250mm |  | 个 | 4.4 |  | 烧伤科
15 |  | 石膏绷带 | 15*460 |  | 个 | 7.1 |  | 手术室
16 |  | 医用绷带 | 6*600 |  | 卷 | 1.95 |  | 全院
17 |  | 医用绷带 | 8*600 |  | 卷 | 2.2 |  | 全院
18 |  | 碘仿纱布 | 60*6 |  | 张 | 9 |  | 口腔科
19 |  | 显影纱布垫 | 20*38*4 |  | 块 | 2.8 |  | 手术室
20 |  | 显影纱布垫 | 35*38*4 |  | 块 | 3.9 |  | 手术室
21 |  | 灭菌纱布块 | 6*6*8 |  | 块 | 0.25 |  | 全院
22 |  | 灭菌纱布块 | 6*6*8 |  | 块 | 0.23 |  | 全院
23 |  | 灭菌纱布块 | 8*10*8 |  | 块 | 0.45 |  | 全院
24 |  | 灭菌纱布块 | 8*10*8 |  | 块 | 0.43 |  | 全院
25 |  | 非灭菌纱布块 | 6*6*8 |  | 块 | 0.21 |  | 全院
26 |  | 非灭菌纱布块 | 8*10*8 |  | 块 | 0.39 |  | 全院
27 |  | 脱脂纱布块（非无菌） | 8*10*8 |  | 块 | 0.39 |  | 全院
28 |  | 医用口罩 | 常规 |  | 个 | 0.21 |  | 全院
29 |  | 医用外科口罩 | 系带式(10个装) |  | 个 | 0.38 | 符合院感要求 | 手术室
30 |  | 医用帽 | 常规 |  | 个 | 0.23 |  | 全院
31 |  | 弹力帽 | 8号 |  | 个 | 2.2 |  | 全院
32 |  | 医用棉签 | 18cm（妇科） |  | 包 | 1 |  | 全院
33 |  | 医用棉签 | 12cm |  | 包 | 0.28 |  | 全院
34 |  | 医用棉签 | 15cm（耳签） |  | 包 | 0.065 |  | 耳鼻喉科
35 |  | 医用棉球 | 大号 |  | 斤 | 23.92 |  | 供应室
36 |  | 医用棉球 | 中号 |  | 斤 | 29
37 |  | 纱布叠片 | 20*25 |  | 包 | 29.5 |  | 烧伤科、手术室
38 |  | 医用棉垫 | 60*80 |  | 包 | 22 |  | 烧伤科
39 |  | 医用棉垫（非灭菌） | 20*30 |  | 块 | 2 |  | 全院
40 |  | 医用棉垫 （灭菌） | 20*25 |  | 包 | 2 |  | 全院
41 |  | 灭菌棉球 | 中号 |  | 包 | 0.9 | 统一为大（10个一包）/中（10个一包）/小（20个一包） | 全院
42 |  | 灭菌棉球 | 中号 |  | 包 | 0.7 |  | 全院
43 |  | 灭菌棉球 | 小号 |  | 包 | 0.72 |  | 全院
44 |  | 灭菌棉球 | 小号 |  | 包 | 1.2 |  | 全院
45 |  | 灭菌棉球 | 大号 |  | 包 | 1.25 |  | 全院
46 |  | 灭菌棉球 | 大号 |  | 包 | 0.9 |  | 全院
47 |  | 医用包布 | 50*50 |  | 条 | 0.8 |  | 消毒供应中心
48 |  | 医用包布 | 60*60 |  | 条 | 1 |  | 消毒供应中心
49 |  | 一次性使用中单 | 50*50 |  | 条 | 0.32 |  | 全院
50 |  | 一次性使用中单 | 100*200 |  | 条 | 3.2 |  | 全院
51 |  | 一次性手术洞巾 | 大号 |  | 个 | 16 | 要求型号尽量齐全 | 泌尿神经外科
52 |  | 石蜡棉球 | 中号 |  | 包 | 0.8 |  | 全院
53 |  | 脱脂棉纱布（医用凡士林纱布） | 6*60cm |  | 条 | 1.2 |  | 全院
54 |  | 脱脂棉纱布（医用凡士林纱布） | 6*8*8 |  | 块 | 1.2 |  | 全院
55 |  | 脱脂棉纱布（医用凡士林纱布） | 5*10 |  | 块 | 1.2 |  | 皮肤科
56 |  | 一次性使用消毒床刷套 | 48个/包 |  | 包 | 24
57 |  | 一次性枕套 | 1*50*20 72*45mm |  | 张 | 1.2
58 | 一次性使用床罩 | 一次性使用床罩 |  |  | 包 | 4 |  | 全院
59 | 夹板 | 医用高分子夹板 | 全规格 |  | 袋 | 100.00-500.00 | 透气性好、易固定，高分子材料，常规型号型号齐全 | 骨科
60 | 固定板 | 胫腓骨夹板 | 全规格 |  | 副 | 6
61 |  | 桡骨下端夹板 | 全规格 |  | 副 | 4
62 | 医用固定带 | 肋骨固定带 | 全规格 |  | 个 | 19.8
63 |  | 锁骨固定带 | 全规格 |  | 个 | 16.2
64 |  | 前臂吊带 | 全规格 |  | 个 | 9
65 |  | 枕颌牵引带 |  |  |  | 20
66 |  | 皮牵引腿套 | 全规格 |  | 个 | 22.5
67 | 辅助垫子 | 下肢垫 |  |  | 个 | 52 | 贴合度好，两边凹槽较宽
68 |  | 翻身垫 | 三角 |  | 个 | 36
69 |  | 脚垫 | 全规格 |  | 个 | 22.4
70 |  | 梯形垫 |  |  | 个 | 44.8 | 双侧凹槽，外侧为布类包裹
71 | 其他外固定材料 | 丁字鞋 | 大中小，男士女士 |  | 双 | 20 | 粘贴固定
72 |  | 颈托 | 大中小 |  | 个 | 60 | 前块带洞能露出喉结，材质透气柔软，佩戴舒适，品牌较好的国产产品
73 |  | 腰围 | 全规格 |  | 个 | 80 | 外置皮质、内置衬垫带固定

## 包3-插管导管包类
询价清单（包3）
序列 | 产品名称 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 最高限价 | 参数及要求 | 使用科室 | 备注
1 | 一次性使用无菌导尿包 | 一次性使用无菌导尿包 | 成人型10#/16/18 |  | 包 | 19 |  | 全院
2 | 一次性使用胸穿包 | 一次性使用胸穿包 | 1套/包，40包/箱 |  | 套 | 26.8 |  | 呼吸内科
3 | 一次性使用接生包 | 一次性使用接生包 | B型 |  | 个 | 16 |  | 妇产科
4 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/S硬模外盒腰椎联合麻醉 |  | 套 | 58 |  | 手术室
5 | 一次性吸痰管 | 呼吸道用吸引导管 | 6Fr |  | 支 | 2.8 |  | 手术室、儿科
6 |  | 一次性使用吸痰管 | A型 6/8/10/14 |  | 支 | 1.45 | 统一为一个厂家的，普通型和可控型 | 全院
7 |  | DRE型可控式吸痰管 | DR-5 DRE-S 6/8/14 |  | 支 | 2.8 |  | 全院
8 |  | DRE型可控式吸痰管 | DR-6 DRE-PE 14# |  | 支 | 3.4 |  | 全院
9 |  | 一次性使用密闭式吸痰管 | 4.00mm(12F)*600mm |  | 支 | 55 |  | 重症医学科
10 | 一次性胃管 | 一次性使用胃管 | 2.7mm 8#/4.7mm 14#/5.3mm 16#/6.0mm 18# |  | 支 | 2.3 | 洗胃管、普通胃管 | 全院
11 |  | 一次性使用HWG系列胃管 | 26FR |  | 支 | 9.5 |  | 全院
12 | 医用鼻吸氧管 | 一次性使用鼻氧管 | 单鼻塞 |  | 支 | 0.3 |  | 全院
13 |  | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻塞 加长2米 |  | 支 | 1.9 |  | 全院
14 |  | 一次性使用吸氧管（自带湿化瓶） | 130ml OT-MI |  | 套 | 37.3 |  | 全院
15 |  | 一次性使用吸氧管（自带湿化瓶） | 230ml OT-MI |  | 套 | 46 |  | 全院
16 | 一次性肛管 | 一次性使用肛门管 | 24# |  | 支 | 0.8 |  | 全院
17 | 一次性使用子宫造影通水管 | 一次性使用子宫造影通水管 | 12B |  | 支 | 5.2 |  | 全院
18 | 一次性胸腔引流瓶、引流管 | 一次性胸腔闭式引流管 | F28（中号） |  | 支 | 4.7 |  | 全院
19 | 手术引流管 | 一次性使用乳胶T型胆管引流管 | 12/14/16/18/20/22/24/26 |  | 支 | 3.4 |  | 全院
20 | 一次性使用吸引器连接管 | 一次性使用连接管 | 三通连接管TWL2*200 |  | 支 | 3.74 |  | 全院
21 |  | 一次性使用连接管 | 标准型Φ2.0 *150cm |  | 支 | 15 |  | 全院
22 | 一次性导尿管 | 橡胶导尿管 | Fr8/10/12/14 |  | 支 | 2.34 |  | 手术室、消毒供应中心
23 |  | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 16Fr/18/20/22/24/26 |  | 支 | 4.09 |  | 全院
24 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊儿童用8Fr(3ml) |  | 支 | 5.5 |  | 全院
25 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔 16#/18/20/22 |  | 支 | 36.5 |  | 全院
26 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔 16#/18/20/22 |  | 支 | 47.6 |  | 全院
27 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊儿童用10Fr(3ml-5ml) |  | 支 | 5.5 |  | 全院
28 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊标准型(5ml-10ml) 12/14 |  | 支 | 5.5 |  | 全院
29 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔气囊标准型(30ml) 12/14/16/18/20/22/24 |  | 支 | 5.5 |  | 全院
30 |  | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔气囊标准型(30ml)16/18/20/22/24 |  | 支 | 6.5 |  | 全院
31 | 输尿管导管(支架管) | J型导管 | 双J管F5/6（双只） |  | 支 | 12 | 要求是单支包装 | 泌尿神经外科
32 |  | 输尿管导管 | F3/4/5/6/7（单只） |  | 支 | 5
33 | 一次性使用吸引管 | 一次性使用吸引管 | 带头 |  | 套 | 2.9 |  | 全院
34 | 双腔支气管插管 | 双腔支气管插管 | （左/右）28/31/33/35/37/39 |  | 支 | 591 | 尽量不更换厂家 | 手术室 | 专科用
35 | 一次性气管切开插管 | 一次性气管切开套管 | 7.5/8/8.5/11/12 |  | 个 | 170 | 要求带气囊，带声门下引流，有收费编码 | 重症医学科、烧伤科、手术室 | 抢救用
36 |  | 经皮扩张气管切开管套件 |  |  | 套 | 1200 | 要求带声门下引流。有收费编码 | 重症医学科
37 | 一次性气管导管 | 一次性使用气管插管 | 2.5#/3#/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8 |  | 支 | 12 |  | 手术室/重症医学科 | 专科用
38 |  | 一次性使用气管插管 | (加强型）SJ-II-4.5#/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8 |  | 支 | 120
39 | 麻醉呼吸管路 | 麻醉呼吸管路 | 1.2M小儿 |  | 套 | 32.3 |  | 手术室
40 |  | 麻醉呼吸管路 | 1.5M成人 |  | 套 | 32.3
41 | 呼吸机面罩及管路 | 一次性使用呼吸机管路 | 无创呼吸 EM05-115Q |  | 包 | 145 | 要求配套德尔格SAVINA | 重症医学科、呼吸内科
42 |  | 一次性使用呼吸机管路 | 内壁光滑型 EM05-112 |  | 包 | 195
43 |  | 正压面罩 | KPM-002-M 大号 |  | 盒 | 330
44 |  | 正压面罩 | KPM-003-M 小号 |  | 盒 | 330
45 | 一次性冲洗管 | 蓝氧一次性冲洗管 | 专用冲洗管 螺纹 | 珠海市新依科医疗科技有限公司 | 个 | 17.1 | 专科材料 | 妇产科
46 | 一次性使用无菌内镜注射管 | 一次性使用无菌内镜注射管 | AF-D2423PN(针径：23G，针长4mm) |  | 支 | 165 |  | 胃镜室
47 | 血液回收耗材 | 一次性使用血液回收罐装置（回收罐） | HSG 250ml | 北京京精医疗设备有限公司 | 个 | 570 | 机器配套耗材，专科专用 | 手术室
48 |  | 一次性使用血液回收罐装置（吸引管） | HSG 250ml | 北京京精医疗设备有限公司 | 根 | 100.79
49 |  | 一次性使用血液收集装置（贮血器） | 2000ml M-密封型 | 北京京精医疗设备有限公司 | 个 | 200
50 | 一次性使用医用雾化器 | 一次性使用医用雾化器 | 口含器型 22M15F |  | 个 | 32 | 与呼吸及管路配套 | 重症医学科
51 | 一次性使用呼吸过滤器 | 呼吸过滤器 | MicroGard ⅡC | Carefusion | 个 | 29 | 配套机器用，无法更换 | 全院 | 呼吸内科专用
52 |  | 一次性使用呼吸过滤器 | A501-2 复合式过滤器 |  | 个 | 26 |  | 手术室
53 | 负压体液收集器 | 负压吸引用收集装置 | 2000ml 白管 |  | 个 | 53.52 |  | 全院
54 |  | 负压吸引用收集装置 | 2000ml 蓝管 |  | 个 | 53.52 |  | 全院
55 | 一次性使用冲洗吸引器 | 一次性使用冲洗器 | C型胶囊式 |  | 个 | 4.05 |  | 手术室 | 用量极少
56 | 一次性使用压力传感器 | 一次性使用压力传感器 | PT-1 |  | 套 | 238 |  | 手术室
57 | 一次性引流袋 | 一次性使用精密计量引流袋 | 500-2500ml |  | 个 | 42 |  | 全院
58 |  | 一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml |  | 个 | 14.8 |  | 泌尿神经外科、普外胸外科
59 |  | 一次性使用引流袋 | 加长带开关 |  | 只 | 1.1 |  | 全院
60 | 一次性引流瓶 | 一次性使用引流瓶 | 1600ml |  | 只 | 15 |  | 全院
61 | 冲洗袋 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml |  | 个 | 1.8 |  | 普外胸外科
62 | 一次性负压引流装置 | 一次性使用负压引流器 | 10 |  | 个 | 3.37 |  | 全院
63 | 造瘘口袋 | 一次性造口袋（底盘+袋子） | 60MM |  | 套 | 45 |  | 全院
64 | 一次性喉罩 | 喉罩 | 4号 |  | 个 | 332 |  | 手术室
65 | 一次性麻醉面罩 | 一次性使用麻醉面罩 | 带囊3/4/5 |  | 个 | 18.5 |  | 手术室
66 | 吸氧面罩 | 氧气面罩 | HX.001（普通面罩）L |  | 支 | 14 |  | 全院
67 | 氦氖激光胶片显影、定影套药 | 速溶胃肠超声助显剂 | 50g/袋 |  | 袋 | 60 |  | 医学影像科-超声组
68 | 一次性头皮夹 | 一次性使用头皮夹 |  |  | 包 | 13.8 |  | 手术室（脑外）
69 | 不可吸收夹 | 医用阻断夹 | U 04 |  | 枚 | 5.5 |  | 手术室（普外）

## 包4-敷料及低值易耗类
询价清单（包4）
序列 | 产品名称 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 最高限价 | 参数及要求 | 使用科室 | 备注
1 | 心电电极 | 一次性使用心电电极 | YH-1型 |  | 只 | 0.8 | 低过敏度的 | 全院
2 | 各种型号刺激电极 | 中性电极 | 儿童型/成人型 双极/单极 |  | 片 | 16.21 |  | 手术室
3 |  | 一次性中性电极 | 成人双极 |  | 片 | 16.21 |  | 手术室
4 |  | 理疗电极片 | 50*90 | 无锡佳健医疗器械股份有限公司 | 片 | 4.5 |  | 骨科
5 |  | 导电粘胶电极 | 纽扣式（PET式）60mm*45mm:φ35mm |  | 套 | 30 |  | 消化内科
6 | 耦合剂 | 安必洁医用超声耦合剂 | 12g |  | 支 | 5.4 |  | 医学影像科-超声组
7 |  | 医用超声耦合剂 | 250ml |  | 瓶 | 2.7 |  | 全院
8 | 敷料、敷贴类 | 止血海绵 | 6*2*0.5cm |  | 包 | 4.5 |  | 手术室
9 |  | 甲壳胺医用脐带敷料 | 7cm*40cm |  | 个 | 36 |  | 妇产科
10 |  | 敷料（导管敷贴） | 9546HP |  | 片 | 14.8 |  | 普外胸外科、呼吸内科
11 |  | 透明敷料（导管敷贴） | 1626W |  | 片 | 7.89
12 |  | 无菌敷料棉 | 普通棉条 |  | 包 | 9 |  | 手术室
13 |  | 穴位贴敷 | 60mm*60mm 6贴/袋 |  | 袋 | 40 | 甲类，能收费，治疗效果显著 | 全院
14 |  | 医用输液贴 | 200片/盒 |  | 盒 | 10 |  | 全院
15 |  | 医用手术薄膜 （粘贴手术巾） | 45*45 （脑外科用） |  | 张 | 16.2 | 统一为一个厂家的，规格齐全
16 |  | 医用手术薄膜 （粘贴手术巾） | 45*45 （普通型） |  | 张 | 13.5
17 |  | 医用手术薄膜(粘贴手术巾) | A-P(24*11) |  | 张 | 38
18 |  | 眼科专用手术薄膜 | P-D型 18cm*14cm |  | 片 | 6.6
19 |  | 冷敷贴 | 冷敷贴 | 静脉型 |  | 个 | 12 |  | 全院
20 |  | 导管固定装置 | C型 |  | 个 | 4 | 可用于导尿管固定、引流管固定、中心静脉插管固定 | 普外胸外科
21 |  |  | L型 |  |  |  | 单、双鼻管固定 | 泌尿神经外科
22 |  | 一次性无菌保护套 | 15*150(腔镜) |  | 片 | 15 |  | 手术室
23 |  | 一次性使用咬嘴 | 胃镜咬嘴 |  | 只 | 0.85 |  | 胃镜室
24 |  | 一次性使用牙垫 | I型 成人 |  | 个 | 2.4 |  | 手术室/重症医学科
25 |  | 一次性使用牙垫 | II型 成人 |  | 个 | 7.8 | 需降价到4.5元
26 |  | 肝素帽 | / |  | 个 | 1 |  | 全院
27 |  | 一次性压舌板 | B型：150mm*18mm（竹制） |  | 块 | 0.12 |  | 全院
28 |  | 一次性无菌痰杯 | 40ml |  | 个 | 0.5
29 |  | 一次性尿杯 | 60ml |  | 只 | 0.06
30 |  | 大便采集器 | 带盖 |  | 支 | 0.55
31 |  | 尿液采集器 | 带盖 |  | 支 | 0.55
32 |  | 一次性使用痰液收集器 | 6.0(F18) |  | 个 | 5
33 |  | 一次性镊子 |  |  | 支 | 0.408
34 |  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 全透明 窥阴器 |  | 个 | 0.8
35 |  | 内镜清洗刷 | AF-2422WA301 2200毫米 |  | 根 | 196 |  | 胃镜室
36 |  | 一次性锐器回收器（利器盒） | KL-6Y |  | 个 | 12 | 拟定统一为一家 | 全院
37 |  |  | 小号 |  | 个 | 8 |  | 全院
38 |  |  | 25L方形 |  | 个 | 31 |  | 全院
39 |  |  | 6Y |  | 个 | 12 |  | 全院
40 | 其他 | 胰岛素笔式注射器 | 5# | 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 支 | 210 |  | 全院
41 |  | 输液网兜 | 500ml |  | 个 | 0.6 |  | 全院
42 |  | 乳胶管 | 6*9 |  | 米 | 2.8 | 为压脉带 | 全院
43 |  | 乳胶管 | 5*7 |  | 米 | 2.5 | 为压脉带 | 全院
44 |  | 金属压舌板 | 16cm |  | 块 | 3 |  | 全院
45 |  | 载玻片 | 7105 |  | 盒 | 9.8 |  | 检验科、呼吸内科
46 |  | 胸穿针 | 12#/16（Ⅰ型/Ⅱ型） |  | 支 | 13.5 |  | 呼吸内科
47 |  | 腰椎穿刺针 | 7# |  | 支 | 5.22 |  | 呼吸内科
48 |  | 内镜擦拭巾 | NJ068-A 72*32 |  | 张 | 65 |  | 胃镜室
49 |  | 塑料量杯 | 2000ml |  | 个 | 18 |  | 全院
50 |  | 酒精灯 | 150ML |  | 个 | 7 |  | 全院
51 |  | 试剂瓶 | 60ml（白大口） |  | 个 | 4.5 |  | 全院
52 |  | 试剂瓶 | 60ml（棕大口） |  | 个 | 5.5 |  | 全院
53 |  | 京医洗耳球 | 90ML 大 |  | 个 | 5 |  | 全院
54 |  | 脉枕 |  |  | 个 | 29 |  | 中医科、康复科
55 | 应急物资 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | ENT-1005婴儿/ENT-1001成人 |  | 套 | 840 |  | 全院 | 现使用的应急物资，投标时需要完善急救生命支持类耗材的清单
56 |  | 头部固定器+全身脊椎板+安全带 |  |  | 套 | 483 |  | 全院
57 |  | 一次性使用动脉压迫止血带 | ZXD11-22 |  | 个 | 83 |  | 全院
58 |  | 医用冰帽 | 中号 |  | 个 | 175 |  | 全院
59 |  | 冷暖两用敷袋 | 大号/小号 |  | 套 | 35 |  | 全院
60 |  | 医用三角巾 | 压缩82型 |  | 个 | 18 |  | 全院
61 |  | 一次性使用全麻敷料包 | FL-Q |  | 个 | 38 |  | 全院
62 |  | 一次性使用缝合包 | / |  | 只 | 6 |  | 全院
63 |  | 一次性使用乳胶胃管 | 16Fr 带球囊 |  | 根 | 416 |  | 胃镜室
64 |  | 一次性使用鼻胃肠管 | NT111-12 | 安吉简成医疗 | 支 | 1200 | “子弹头”盲插一次性使用鼻胃肠管，可徒手幽门后置管，成功率高 | 重症医学科
65 |  | 一次性使用胃管 | 三腔胃管 |  | 根 | 700 |  | 消化内科
66 | 防护用品 | 防护面罩 |  |  | 个 | 48 | 符合国家最新标准，推荐选用稳健、3M公司产品 | 全院
67 |  | 一次性医用防护口罩 | N95 |  | 个 | 10 |  | 全院
68 |  | 防护眼镜 |  |  | 个 | 35 |  | 全院
69 |  | 一次性手术衣 | 128*118 |  | 件 | 8 |  | 全院
70 |  | 一次性手术衣 | L/M |  | 件 | 6 |  | 全院
71 |  | 一次性防护帽 | [5 empty] | 全院
72 |  | 一次性防护服 | [5 empty] | 全院
73 |  | 一次性隔离衣 | 130*140cm |  | 套 | 9.8 |  | 全院
74 |  | 防护鞋 |  |  | 双 | 100 |  | 全院

## 包5-消毒产品类（限专业供应商）
询价清单（包5）
序列 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 最高限价 | 参数要求 | 使用科室
1 | 乙醇消毒液 | 95% 500ml |  | 瓶 | 7.2 | 乙醇含量为95%±5%
2 | 乙醇消毒液 | 75% 500ml |  | 瓶 | 6 | 乙醇含量为75%±5%
3 |  | 75% 100ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 1.5 | 乙醇含量为75%±5%(v/v)
4
5 |  | 75% 60ml（翻盖） |  | 瓶 | 2 | 乙醇含量为75%±5%(v/v)
6 |  | 75% 50ml（撕拉盖） |  | 瓶 | 2 | 乙醇含量为75%±5%(v/v)
7 |  | 100ml （喷雾型） |  | 瓶 | 12 | 混合溶液，其中苯扎溴铵(含量为4.5%/L-5.0%/L)、乙醇(含量为65%-75%)
8 | 洗手液 | 2500ml |  |  |  | 按常规参数要求
9 | 洗手液 | ≥500ml | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 瓶 | 9.8 | 选用天然皂液，含99%纯天然植物皂化液
10 | 手消毒液 | 外科专用 500ml | 汕头报税区洛斯特制药有限公司 | 瓶 | 32.9 | 主要成分为苯扎氯铵，苯扎氯铵含量为1.24g/L-1.36g/L
11 | 手消毒凝胶 | 外科专用 1L | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 85 | 葡萄糖酸洗必泰含量为1.0%±0.1%(w/w)、乙醇含量为60%±6%(v/v)
12 |  | 外科专用 ≤500ml | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 12.5 | 葡萄糖酸洗必泰含量为1.0%±0.1%(w/w)、乙醇含量为60%±6%(v/v)
13 | 手消毒液（挂墙/放置） | 水剂型 ≤500ml | 四川联发医疗保健品有限公司 | 瓶 | 28 | 乙醇(含量为65%-80%)、甘油(含量为1.45%)、过氧化氢(含量为0.115%-0.136%)
14 |  | 泡沫型 ≤500ml
15 | 葡萄糖酸洗必泰 |  |  | 瓶 | 15 | 葡萄糖酸洗必泰含量为1.80%-2.20%(w/v)
16 | 葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 |  |  | 瓶 | 9 | 乙醇70%±7%、葡萄糖酸氯已定2.0%±0.2%
17 | 口腔黏膜消毒液 |  |  | 瓶 | 28 | 葡萄糖酸洗必泰0.4%-0.5%(w/v)
18 | 表面消毒剂 | 口腔科专用 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | 瓶 | 80 |  | 口腔科
19 | 活力碘皮肤粘膜消毒剂 | 0.5% 50ml |  | 瓶 | 3.2 | 有效碘含量为2.3g/L±0.3g/L,醋酸氯已定含量为5.0g/±0.5g/L,乙醇含量为65%±6%
20 |  | 0.1% 50ml |  | 瓶 | 21.5 | 聚维酮碘为主要成分，有效碘含量为900mg/L-1100mg/L(w/v)
21 | 碘酊 | 2% 50ml 翻盖 |  | 瓶 | 3 | 按常规参数要求
22 | 碘酊 | 2% 500ml |  | 瓶 | 12.5 | 以乙醇和碘为主要有效成分，乙醇含量为42.0%-50.0% (V/V), 有效碘含量为1.8%-2.2%(W/V)
23 | 碘伏 | 500ml（碘含量0.45%-0.55%） |  |  |  | 按常规参数要求
24 | 医用器械润滑防锈剂 | ≤ 5L | 杭州鲁沃夫货物进出口有限公司 | 桶 | 1535 | 进口，磷酸成分，用于医疗器械除锈，对产品无损伤与腐蚀，手工浸泡清洗。稀释比率1:7 | 消毒供应中心
25 | 医用器械润滑油 | ≤ 5L | 杭州鲁沃夫货物进出口有限公司 | 桶 | 1320 | 进口。 主要成分：水溶性矿物油，无粘性无毒性。稀释比率手洗1：10，机洗1：200
26 | 腔镜专用多酶清洗剂 | ≤ 5L | 杭州鲁沃夫货物进出口有限公司 | 桶 | 1900 | 进口。 主要成份：脂肪酶、蛋白水解酶、醣酶、淀粉酶酶 适用手工、喷淋与超声波机器的清洗。稀释比率： 1：270
27 | 医用多酶低泡清洗剂 | ≤ 5L | 杭州鲁沃夫货物进出口有限公司 | 桶 | 1525 | 进口。主要成份：脂肪酶、蛋白质水解酶、醣酶、淀粉酶等。可以有效地清除人体的脂肪、血液、黏液、胃液、排泄物与尿液。稀释比率: 1: 270
28 | 医用器械消毒液 | ≤ 5L | 北京万金兆元消毒技术有限公司 | 桶 | 420 | 5-10分钟消毒，40分钟灭菌。
29 | 过氧乙酸溶液 | 5000ml（血透室专用） | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 11.5 | 主要有效成分为过氧乙酸，过氧乙酸含量为17%-21% (W/V) | 血透室
30 | 次氯酸钠溶液 | 5000ml（血透室专用） | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 瓶 | 11.5 | 主要成分为次氯酸钠，有效氯含量为50土7.5g/L | 血透室
31 | 环境表面消毒湿巾 | 80片/包 |  | 包 | 25 | 主要有效成分为复合双链手铵益，含量为1.5g/L-2.0 g/L
32 | 消毒泡腾片 |  |  | 瓶 | 19.2 | 三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为35%士3.5%
33 | 40%甲醛溶液 | 500ml |  | 瓶 | 11.5 | 主要成分为甲醇，甲醇含量为40%
34 | 冰醋酸 | 500ml |  | 瓶 | 16 | 主要成分为冰乙酸，冰乙酸含量为99% | 血透室
35 | 四环消毒剂浓度试纸 G-1 |  |  | 本 | 6.5
36 | 紫外线强度测试卡 | 100张/盒 |  |  |  | 按常规参数要求
37 | 84消毒液 | 470ml/480ml |  |  |  | 按常规参数要求

## 包6-器械类（限总代）
询价清单（包6）
序列 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 成交价 | 说明
1 | 鼓式自锁取皮机 | 刀片长度15cm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 片 | 26.5 | 1、品牌要求：限定为上海医疗器械或者山东新华器械； 2、其他要求：系列齐全、规格齐全、半年售后保证
2 | 辊轴植皮刀片 | 160mm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 盒 | 53
3 | 银质探针 | 28cm 半 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 支 | 80
4 | 扁桃体圈断器钢丝 | 5根*2 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 46
5 | 金钟线据条 | 50cm 1*10 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 盒 | 75
6 | 手术剪 | 16cm直尖 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 36.8
7 | 手术剪 | 16cm弯尖 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 41
8 | 手术剪 | 18cm直尖 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 41
9 | 手术剪 | 18cm弯尖 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 44
10 | 组织剪 | 18cm弯 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 38.9
11 | 手术刀柄 | 3# | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 24.2
12 | 止血钳 | 12.5弯全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 42.6
13 | 止血钳 | 12.5直全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 42.6
14 | 止血钳 | 14cm弯全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 42.6
15 | 止血钳 | 14cm直全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 42.6
16 | 止血钳 | 16cm直全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 42.6
17 | 止血钳 | 16cm弯全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 42.6
18 | 止血钳 | 18cm直全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 48
19 | 止血钳 | 18cm弯全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 48
20 | 止血钳 | 20cm弯全 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 55
21 | 组织剪 | 22cm弯 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | 把 | 50
22 | 海绵钳 |  | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 把 | 82
23 | 大腹钩 | 25cm扁柄 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 把 | 145
24 | 泡镊筒 | 中号 | 朝安钦顺不锈钢实业有限公司 | 个 | 16.5 | 产品品牌限定为中档及以上
25 | 不锈钢方盘 | 32*22*2 | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 24
26 | 不锈钢方盘 | 无盖 9寸(27*20) | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 27
27 | 不锈钢方盘 | 有盖 9寸 | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 59
28 | 不锈钢方盘 | 有盖 11.5寸 | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 65
29 | 不锈钢弯盘 | 中号 | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 12
30 | 不锈钢弯盘 | 小号 | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 11.8
31 | 不锈钢服药杯 | 40cm | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 2.8
32 | 不锈钢换药碗 | 14cm | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 11
33 | 不锈钢油膏缸 | 9cm | 潮州市潮安区彩塘雅思设备器械厂 | 个 | 12
34 | 一次性使用肛门镜 | CR钳式 | 潮州市潮安区彩塘雅思医疗设备器械厂 | 把 | 55
35 | 一次性使用肛门镜 | 喇叭式 | 潮州市潮安区彩塘雅思医疗设备器械厂 | 把 | 65
36 | 一次性使用肛门镜 | 圆式 | 潮州市潮安区彩塘雅思医疗设备器械厂 | 把 | 60
37 | 一次性使用内镜细胞刷 | WS-1810BT | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 把 | 85 | 呼吸内科专科用具
38 | 一次性使用活组织取样钳 | WS-1810XA | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 把 | 85

## 小包1-血糖试纸
询价清单（小包1）
产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 最高限价 | 参数及说明 | 使用科室 | 备注
血糖试纸 | 血糖试纸 | 卓越型金锐血糖试纸FRDM II50条装 | 德国罗氏诊断有限公司Roche Diagnostics GmbH | 盒 | 190 | 专业性较强，需全血、血浆、血清均能检测 | 检验科专用
| 血糖试纸 | 金准型 |  | 盒 | 160 | 可更改品牌，拟定统一为一家，需提供配免费的数据系统，系统要求： 1、费用需要包含与医院信息系统或第三方系统接口对接开发、医疗软件所需服务器、科室使用区域设备专用无线热点接入建设等费用。医疗设备和系统安装部署到位后即可满足科室使用需求。 2、血糖设备需要支持无线和4G两种接入。 | 全院

## 小包2-雾化吸入器
询价清单（小包2）
序列 | 我院采购情况 |  |  |  |  | 使用科室 | 备注
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 | 参数及说明
1 | 一次性使用无菌雾化吸入器 | 成人咬嘴型 | 个 | 8.5 | 要求规格齐全，满足雾化要求 | 全院
2 |  | 成人面罩型 | 个 | 8.5
3 |  | 儿童面罩型 | 个 | 8.5
4 |  | 儿童带弯头 | 个 | 8.5