## Sheet1
眼科材料清单
序列 | 类别 | 名称 | 品牌要求 | 基础参数要求 | 限价
1 | 晶体 | 一片式单焦点PMMA后房型人工晶状体 | 国产 | PMMA材料，单焦点，一片式设计，晶体长度12.5mm,晶体度数范围广，度数-10.0至+30.0D | 152
2 |  | 国产球面折叠后房型人工晶体 | 国产 | 一片式，亲水性或者疏水性丙烯酸材料，C形襻，晶体长度11-12.5mm，屈光范围：0.0D-30.0D | 980
3 |  | 亲水性球面后房型人工晶体 | 进口 | 亲水性丙烯酸材料，折叠软晶体，C形襻，一片式设计，晶体长度11-12.5mm,直角边设计，含一次性推注器，晶体度数范围广，度数-10.0～+30.0D，晶体襻有孔，可做悬吊固定 | 1645
4 |  | 进口非球面进口晶体 | 进口 | 非球面折叠式，一片式，亲水性丙烯酸,C形襻，晶体光学直径6.0mm,总直径12.0-12.55mm,直角边设计,含一次性推注器,屈光范围:0.0D-30.0D。 | 2038
5 |  | 亲水性非球面后房型人工晶体 | 进口 | 亲水性丙烯酸材料，折叠软晶体，一片式设计，襻形为C襻，表面疏水度高，晶体长度12.0-12.55mm,直角边缘设计，含一次性推注器，晶体度数范围广，度数5.0～+35.0D | 2800
6 |  | 亲水性非球面后房型人工晶体 | 进口 | 亲水性丙烯酸材料，折叠软晶体，单焦点,一片式设计，襻形为板式襻，表面疏水度高，晶体长度11-11.55mm,可1.8mm切口植入,直角边设计，含一次性推注器，晶体度数范围广，度数5.0～+35.0D | 3493
7 |  | 疏水性非球面散光后房型人工晶状体 | 进口 | 疏水性丙烯酸材料，折叠软晶体，单焦点，一片式设计，非球面设计，晶体长度11-13mm,能提供可靠的旋转稳定性和居中性，使晶体在囊袋内更稳固，可以精确矫正散光，晶体度数范围广，球镜：+6.0D至+30.0D，柱镜：+1.5D至+6.0D，有蓝光滤过功能 | 6800
8 |  | 多焦点散光后房型人工晶状体 | 进口 | 疏水性或者亲水性丙烯酸材料，折叠软晶体，多焦点，一片式非球面设计，晶体长度11-12.5mm,板式襻设计，能提供可靠的旋转稳定性和居中性，可以精确矫正散光，晶体度数范围广，球镜：0D至+35.0D，柱镜：+1.5D至+6.0D，可通过最小1.8mm切口植入 | 19800
9 |  | 衍射多焦点非球面后房型人工晶状体 | 进口 | 疏水性或者亲水性丙烯酸材料，折叠软晶体，非球面多焦点，前表面为非球面阶梯渐进衍射对称 双凸，一片式或三片式设计，晶体长度12--13mm,晶体度数范围6D至+30.0D，可通过最小2.2mm切口植入，有蓝光滤过功能 | 8400
10 |  | 非球面区域折射多焦点人工晶状体 | 进口 | 疏水性或者亲水性丙烯酸材料，一片式，可通过最小1.8mm切口植入，板式襻，晶体长度11-12.55mm, 屈光范围：-10.0D-30.0D | 12500
11 | 囊袋张力环 | 囊袋张力环 | 进口 | 预装式，一片式，PMMA材质，直径11mm | 2500
12 | 植入物 | 义眼台 | 国产 | 羟基磷灰石200u-500u | 3000
13 |  | 青光眼植入物（青光眼阀） | 进口 | 硅胶，PMMA材料，不锈钢 | 3500
14 | 医用材料 | 眼用粘弹剂 | 国产 | 透明质酸钠 | 91
15 |  | 一次性使用泪道冲洗器 | 国产 | 一次性使用，含注射器 | 0.86
16 |  | 泪道冲洗针 | 国产 | 角型，可反复消毒针头 | 20.5
17 |  | 使用眼科手术刀（刀头） | 国产 | 宝石刀，可重复使用 | 530
18 |  | 使用眼科手术刀（刀柄） | 国产 |  | 200
19 |  | 泪道引流管 | 国产 | RS型 | 1450
20 |  |  | 国产 | FR2 | 180