询价通知书

项目编号：cq7y2021106

项目名称：重庆市第七人民医院智慧化老年人体检系统项目

采购人：重庆市第七人民医院

二〇二一年十二月

一、采购项目

重庆市第七人民医院智慧化老年人体检系统项目，采购编号：cq7y2021106，采购数量：1套，最高限价为人民币19.55万元。

上述项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询价采购。

三、有关说明

（一） 询价通知书获取方式

拟参与询价的单位通过重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）获取询价通知书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2021年12月14日14：00—14：30集中报名，并与接受询价响应文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

拟参与询价的供应商凭单位介绍信、法人委托书、委托代理人身份证复印件、投标人廉洁承诺书及《重庆市第七人民医院询价报名表》（报名表格式见附件4）报名，报名全套资料加盖公章。

报名资料请勿装入密封文件袋中！

（三）询价响应文件递交时间

2021年12月14日14：00—15：30。

（四）询价采购地点：重庆市第七人民医院老行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（五）询价采购时间：2021年12月14日北京时间14时30分00秒。

- 响应保证金的交纳

- 1.保证金的金额：3000元（大写人民币：叁仟元整）；

- 2.保证金到帐时间为2021年12月13日17：00(北京时间)止。

- 3.保证金未按时从供应商银行基本存款账户直接转（汇）入采购人指定银行和指定账户的,其响应文件将被作无效响应文件处理。

- 4.保证金交纳形式：

- （1）本项目响应保证金必须通过银行直接交到采购人指定银行和指定账户并备注好响应保证金及响应项目的名称，未备注项目名称或保证金字样造成采购人不认可的后果自负。递交响应文件时应携带保证金银行回单复印件（加盖公司鲜章）参加，请勿将其装入响应文件:

- 开户单位：重庆市第七人民医院

- 开户行：重庆农村商业银行巴南支行李家沱分理处

- 账号： 1039030120010001797

- （2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。不接受现金存款方式交纳保证金，凡以现金存款方式交纳保证金的，造成后果由供应商自行负责。

- （3）供应商要充分考虑银行转（汇）账等时间差的因素（如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求），对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目，采购人将其响应文件作无效处理。

- （4）如有下列情况之一，作无效响应处理：

- 所交纳的保证金金额与询价文件规定的金额不符的；

- 所交纳的保证金到账时间超过询价文件规定的保证金到帐截止时间的。

- 未按要求携带保证金银行回单复印件（加盖公司鲜章）的。

- （5）响应保证金退还办法

- 成交供应商的保证金在合同签订后10个工作日内按照来款渠道无息退还，由采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

- 未成交供应商的保证金将在中选结果公示后按来款渠道无息退还，由采购办公室提供证明交财务科办理退款事宜。

四、询价有关规定

- （一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。若同时参与，则只以通过资格审查报价最低的供应商报价作为有效报价。

- （二）合同包为单一货物，一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的询价，否则询价无效。

- （三）同一合同包的货物，厂家参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

- （四）本项目的询价通知书、补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价通知书、补遗文件（如果有）的内容。

- （五）超过询价截止时间或不按询价通知书规定提交有效足额保证金，或未在递交响应文件时提供保证金银行回单复印件的，询价无效。

- （六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价。（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：供应商所投产品性能指标符合国家及本询价通知书提出的相关技术、质量、环保、安全标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、实施地点

1.实施时间

在合同签订后15个工作日内完成产品交付及验收。

2.实施地点

重庆市第七人民医院。

（二）验收方式

1.项目部署完成后，由采购方组织7 日内组织验收。按国家、省相关政策与最新技术标准与技术规范进行验收。

2.严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）的要求进行验收。

（三）最高限价及报价要求

- 1.项目最高限价￥195500元（大写：壹拾玖万伍仟伍佰元整）；

- 2.本次报价须为人民币报价，包含：产品基价、税费（含关税）、差旅费、产品安装、调试、培训费、系统接口费等一切与此项目有关的所有费用。

- 3.项目报价包含实施本项目所需对接第三方接口费用。

（四）质保要求

项目验收通过之日起质保三年。质保期内设备的所有硬软件（耗材除外）因质量问题出现故障或不合格部分均由乙方负责修复并承担费用。若因自然灾害、甲方人为原因造成产品损坏和质保期外维修，乙方提供有偿维修。质保到期后，如需中标方继续提供维保服务，按年收取维护服务费不高于5000元（含项目软硬件维保、系统升级及数据上传接口维护）。

（五）付款方式

合同签订后，由中标方开具发票，收到发票后7个工作日内付款项目金额的90%，余下10%作为质保金，质保期满后支付余下项目金额的10%。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他

1.响应供应商必须在询价响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、询价响应文件制作要求

响应人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价通知书中要求的所有资料，响应人必须保证真实性、准确性，并加盖公章或骑缝章。若响应人有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由响应人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价响应文件由资质文件、技术文件和报价表组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本并编制页码。询价响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价响应文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。拒绝接收未按规定制作和密封的询价响应文件。询价响应文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1.一般资质文件内容要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述2-5项检查内容：响应人提供诚信声明（格式附后）。

第（5）项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。

2.特殊资格条件内容要求

- 投标产品中医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供安全有效的中华人民共和国医疗器械注册证复印件；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。

3.以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。以上资质提供原件备查。

（二）技术文件内容要求

1.所投产品技术性能、技术指标介绍；

2.所投产品与采购产品技术方案差异表(应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“响应文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

（三）报价表填写要求

询价一览表、分项报价明细表（详见“附件1”）

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价产品进行报价。报价要求为：

1.对项目的报价应填报《询价一览表》《分项报价明细表》 (按照附件格式填写)。

2.本项目成交价为包干价，采购人只支付成交的费用，如发生其它费用一律由成交供应商自理。

3.报价表应由法定代表人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价通知书资质文件内容要求的）；

（二）供应商超出营业范围询价的；

（三）询价响应文件未密封的；

（四）询价响应文件逾期送达的；

（五）询价响应文件与询价通知书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价通知书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价通知书技术方案及商务条款的；

（十）询价响应文件出现多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十二）合同包为单一货物，一个厂家对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上代理商参加该合同包询价的，所有代理商的询价均无效；

（十三）询价响应文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求、质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

（二）若成交人无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交人承担。成交人放弃成交资格后，可将排名其后第一位的响应人确定其为成交人，也可重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果现场宣读并在重庆市第七人民医院官网（www.cq7y.com）上公告，公示期为1个工作日。

十、签订采购合同

成交供应商应在公示期后3个工作日内领取成交通知书，在领取成交通知书后10个工作日内，按照询价通知书和其提交的询价响应文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝领取成交通知书或者不按成交状态签订合同的，视为自动放弃，响应保证金不退并应承担相应责任。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的响应人或者对询价通知书作实质响应的响应人不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十二、重新询价和不再询价

参与公开询价的供应商不足三家的，我院将重新组织采购活动。采购过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，重新进行采购公示，重新公示后仍只有两家供应商时，报经单位采购领导小组批准后，可改变采购方式，与该两家供应商进行谈判、磋商、比选、询价采购；只有一家供应商时，重新进行采购公示，重新公示后仍只有一家供应商时，报经单位采购领导小组核准后，直接采购。重新采购时出现的其他情形，由重庆市第七人民医院采购办公室选择具体采购流程。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十四、采购人

重庆市第七人民医院

联系人：欧老师 冯老师   联系电话：023-62852113

上班时间：8:30-12:00 14:00-17:30

附件：1.询价响应文件格式目录

2.技术方案

3.合同范本

4.询价报名表

5.投标人廉洁承诺书

附件1：

询价响应文件格式目录

一、资质文件

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（注：以上复印件均需加盖单位印章，原件备查。若需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任        （职务名称）职务，是（供应商名称）                      的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    响应人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至询价截止时间前。（本项不作为评审依据）

（八）特定资格条件

二、技术文件

（一）响应产品技术性能、技术指标介绍；

（二）采购需求与响应产品技术差异表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 采购需求 | 响应或差异 | 差异说明 | 响应文件对应页码 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“响应文件对应页码”栏内写明技术方案支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术指标优于采购文件要求的在“差异说明”处填写正偏离；相应技术指标低于采购要求的在“差异说明”处填写负偏离。

三、报价文件

（一）询价一览表

项目编号：

项目名称：

| 响应人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 |  | 备注 |
| 响应人响应价格 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |
| 备注： |  |  |  |

响应人：                               响应单位法定代表人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

（二）分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

（格式自拟）

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年   月   日

附件2

智慧化老年人体检系统技术方案

- 项目概况；

为减轻基层医疗机构工作负担，提升基层医疗机构服务效率和服务质量。重庆第七人民医院拟对智慧化老年人体检系统项目进行采购。

#### 项目清单及要求

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 智慧化老年人体检系统 | 套 | 1 |
| 生化助手系统 | 套 | 1 |
| 超生工作系统 | 套 | 1 |

- （一）总体要求

1、智慧化老年人体检系统应是适应乡镇卫生院及村卫生室需求的低成本、数字化、智能化健康设备，具备健康数据采集和信息化功能。智慧化老年人体检系统能够检测心电图、心率、血糖、血压、尿常规、体温等健康相关数据。乡镇卫生院及村卫生室通过智慧化老年人体检系统可有效开展健康居民建档、体检、中医体质辨识、批量体检、心电图查询等公共卫生服务工作。已实施信息化建设的乡镇卫生院及村卫生室应结合智慧化老年人体检系统将采集到的所有公卫数据能实时上传至重庆市巴南区“基层医疗卫生机构管理信息系统”。

2、智慧化老年人体检系统中配备的移动公卫体检系统，支持软件的升级，以满足公共卫生服务工作的业务需求。

3、智慧化老年人体检系统中配备的医用级智能检测设备，均能独立工作，并能与移动采集终端进行自有搭配组合，满足基层分散体检以及集中流水线体检的要求。单个医用级智能检测设备的维修，不影响移动采集终端以及其它设备的正常使用。

- （二）信息管理技术要求（ 针对信息管理技术要求，投标人均需在投标产品技术参数表中做出明确响应。）

1、提供的智慧化老年人体检系统产品和系统支持实时浏览、传输、筛选、管理居民的各类健康数据；对采集的居民健康信息进行整理，完善居民健康档案。

2、提供的智慧化老年人体检系统产品和系统支持通过该系统识别异常的健康检查数据，包括异常心电图、脉率、呼吸频率、体重、血常规、血脂、肝功能、肾功能、异常血压、血糖、尿常规、等体检数据。

3、智慧化老年人体检系统配备的移动公卫体检系统支持数据实时交互。有网络条件下，支持数据实时上传至重庆市巴南区“基层医疗卫生机构管理信息系统”，同时还可实时查询重庆市巴南区“基层医疗卫生机构管理信息系统”的信息。移动采集终端上所有数据能与重庆市巴南区“基层医疗卫生机构管理信息系统”实现数据自动实时同步。在有网络情况下，通过移动采集终端均能够查询、编辑、新增健康档案、体检表，并能开展健康体检、中医体质辨识。

4、智慧化老年人体检系统配备的移动公卫体检系统支持多个移动采集终端均可为同一居民提供不同项目的检测和服务，多终端检测和服务的数据，能自动形成完整的体检表。

5、智慧化老年人体检系统配备的移动公卫体检系统必须按照重庆市巴南区“基层医疗卫生机构管理信息系统”居民健康服务接口提供的可服务和已服务数据，对居民展开各项公卫服务。内容包括但不限于居民健康体检、中医体质辨识等公卫服务。

6、智慧化老年人体检系统配备的移动公卫体检系统支持按居民居民姓名、电话、档案号、证件号、性别、居民状态、出生日期、现居住地址等方式搜索居民健康档案。

7、智慧化老年人体检系统配备的系统具备远程心电功能、支持远程心电审核、远程心电诊断，并实时同步至公卫体检表。

- 8.智慧化老年人体检系统配备的移动公卫体检系统支持无线蓝牙连接心电图、体重、体温、尿常规、血压、血糖等体检检测设备，并能自动将体检检测数据上传至移动采集终端。

- 智慧化老年人体检系统配备的LIS系统能够实现血常规、肝功、肾功、生化等化验数据自动传输至相关公卫体检系统的体检表内。

- 智慧化老年人体检系统配备的PACS系统能够实现超声描述、超提示、超声结论等检查数据自动传输至相关公卫体检系统的体检表内。

- 11、智慧化老年人体检系统配备的移动公卫体检系统支持居民健康体检并具备以下体检功能：

（1）支持体检拍照、定位功能

（2）支持自动生成健康评价、健康指导、危险控制因素、健康教育等体检结果自动评估内容。

（3）支持新增体检可导入上一次体检历史数据

- 12、智慧化老年人体检系统免费提供体检辅助工具软件。

（1）提供的输助工具软件，支持集中体检工作模式，为居民打印体检导诊单。移动采集终端通过扫描导诊单二位码，可获取居民身份证、姓名、性别、年龄等基本信息。同时居民可通过体检导诊单提示的各项体检项目顺序，有序接受体检服务。

（2）智慧化老年人体检系统配备的系统具备体检报告、生化报告、心电图、B超报告、中医体质辨识等报告批量打印的功能。

（3）智慧化老年人体检系统配备的系统具备居民体检，并提供打印居民体检导诊单功能。支持按时间导出登记打印体检导诊单居民。

13、超声工作站

（1）系统登录

1支持用户输入账户、密码进行登录，可实现自动登录、记住密码等功能。。

2支持登录时显示服务端版本号、设备连接状态展示。

3支持初次登录时配置设备相关信息，支持电脑绑定相关设备。

4支持系统离线登录模式，方便基层医院下乡无网络情况使用。

（2）患者中心

1支持从“基层系统”公卫体检系统获取医生相关检查开单信息。

2支持手工建立检查申请单。

3支持在线模式和离线模式下，均可以进行图像采集和报告书写。

4离线模式下完成的检查报告，在有网络的情况下可自动同步到“基层系统”公卫平台体检表，无需手工录入。

5支持对采集的图像进行裁剪、锐化、平滑、柔和度等处理。

6支持检查报告单个打印或批量打印。

14、生化助手；

1、支持自动获取lis系统尿常规、生化、血常规、血糖等数据，并自动同步到公卫系统体检表。

2、支持打印尿常规、生化、血常规等检验样本条码。

- （三）系统所需配件清单

| 序号 | 类别 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧化老年人体检系统(1套) | 移动采集终端 | 5 | 台 |
|  |  | 身份证读卡器 | 1 | 个 |
|  |  | 尿液分析仪 | 1 | 台 |
|  |  | 心电工作站 | 1 | 台 |
|  |  | 人体秤 | 1 | 个 |
|  |  | 终端输出设备 | 1 | 个 |
|  |  | 电子血压计 | 4 | 台 |
|  |  | 血糖仪 | 4 | 台 |
|  |  | 红外线体温计 | 4 | 个 |
|  |  | 身高检测表 | 4 | 个 |
|  |  | 视力表 | 4 | 个 |
|  |  | 腰围尺 | 4 | 个 |
|  |  | 医用手电筒 | 4 | 个 |
| 2 | 移动随访包(7套) | 电子血压计 | 7 | 台 |
|  |  | 血糖仪 | 7 | 台 |
|  |  | 红外线体温计 | 7 | 个 |
|  |  | 身高检测表 | 7 | 个 |
|  |  | 视力表 | 7 | 个 |
|  |  | 腰围尺 | 7 | 个 |
|  |  | 医用手电筒 | 7 | 个 |
|  |  | 移动采集终端 | 7 | 台 |
| 3 | 身高体重秤 |  | 1 | 台 |
| 4 | 运算处理设备 |  | 1 | 台 |

（四）硬件配件配置；

### 数据采集归集终端（平板）

- 屏幕尺寸：9.6寸

- 操作系统：Android 7.0

- 存储容量：16GB

- CPU核心数量：四核

- 处理器速度：1.4GHz

- 系统内存：2GB

- 扩展支持：Micro SD

- 可扩展容量：128GB

- WiFi功能：支持

- 蓝牙功能：支持

- 摄像头像素：后置500万摄像头/前置200万摄像头

- 电池容量：4800mAh

### 十二导联心电检测仪

- 采样频率：最高1000 Hz

- 采样精度：最高24位

- 导联：标准12导联

- 输入动态范围：±5 mV

- 增益设置和准确度：增益具有固定的5、10、20 mm/mV三档，增益准确度为±5 %

- 增益控制：设备可以有连续变化的增益控制

- 增益切换：增益变化时记录的输出有指示

- 增益稳定性：开机1 min以后，每分钟增益变化不应超过0.33 %。每档固定增益的1 h的总变化不应超过±3 %

- 时间基准选择：时间基准选择有5 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、

50mm/s五档

- 心率监测范围：至少包括 30bpm～300bpm

- 时间基准准确度：在0.2 s～2.0 s范围内允许的时间测量误差应不超过±5 %

- 心率测量误差：当心率≥100bpm测量误差±1%之内，当心率<100bpm测量误差±1bpm之内

- 通道宽度：每通道的显示宽度应不少于40 mm

- 轨迹宽度：＜1 mm

- 系统误差：±5 %

- 导联权重因子：导联权重因子应准确在±5 %以内

- 定标电压：1 mV,其偏差在±5 %以内

- 输入阻抗：＞40 MΩ

- 患者电极直流电流：＜0.1 μA

- 系统噪声：≤15 μVp-p

- 最小检测信号：对10 Hz、20 µV（峰峰值）偏转的正弦信号能检测

- 共模抑制比：＞115 dB

- 起搏检测通道：标II

- 幅度频率特性：

| 额定输入幅度 | 输入频率和波形 | 相对输出响应 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.67 Hz ~ 40 Hz，正弦波 | ±10 %a |
| 0.5 | 40 Hz ~ 100 Hz，正弦波 | +10 %, -30 %a |
| 0.25 | 100 Hz ~ 150 Hz，正弦波 | +10 %, -30 %a |
| 0.5 | 150 Hz ~ 500 Hz，正弦波 | +10 %, -100 %a |
| 1.5 | ≤1 Hz ,200 ms,三角波 | +0 %, -10 %b |
| a 相对10 Hz输出 b 相对200 ms输出 |  |  |

- 安全类别：

- 防电击类型：内部电源型设备

- 防电击程度：CF型应用部分

- 电    源：可充电锂电池：3.7 V，820 mAh

### 14项尿常规测试仪

- 测定原理：冷光源反射测定原理

- 测试速度：

- 单步测试：50标本/小时

- 连续测试：30秒/次，120次/小时

- 存储容量：2000份化验结果

- 使用试纸：八、十、十一、十四项目等多种测试功能

- 打印：定性指标、定量数据结果显示、打印，内置热敏打印机，配有外置打印机接口

- 工作环境：温度：0~40℃；湿度：30%~85%

### 体重检测仪

- 体重测量方式：精密平衡压力传感器称重

- 测量指标：体重、脂肪率、水分率、肌肉率、骨骼率、卡路里、内脏脂肪、生理年龄

- 称重范围：10～150kg

- 分度值：0.1kg

- 供电方式：2节AAA电池

- 数据传输方式：无线

### 二代居民身份证/健康卡读卡器

- 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息

- 读卡类型：二代居民身份证、居民健康卡

- 工作频率：13.56MHz（fc）

- 天线能量输出

天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms

- 接口：蓝牙或USB接口

- 阅读距离：0-4cm；

- 阅读时间：<0.5s；

### 外包装箱

- 材质：铝塑板

- 体积：65*38*31cm

- 移动方式：拉杆滚轮

### 血压检测仪

- 显示方式：LCD液晶显示

- 测量方式：臂式

- 测量方法：示波测定法

- 压力测量范围：0~280mmHg(0~37.3kPa)

- 脉搏数：40~200次/分钟

- 精度：

压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内

脉率：读数的±5%以内

- 设备运行方式：连续运行

- 电源类型：4节AAA电池或电源适配器

### 血糖仪

- 度量单位：mmol/L

- 测量范围：1.1~33.3mmol/

- 目标血液：微血管全血

- 校正标准：血浆矫正

- 血样量：1ul（微升）

- 血容积比：30%~60%

- 测试时间：＜10S

- 自动关机：15秒~3分钟

- 设备运行方式：连续运行

- 电源电压：DC3.0V

- 电源寿命：2节7号电池能测量约1000次

- 电器安全分类：BF应用部分

- 进液防护程度：IPX0

- 正常工作条件：

环境维度范围：10℃~40℃;相对湿度范围：＜85%;

大气压力范围：70kPa~106kPa

### 体温检测仪

- 感温部：非接触式红外线传感器

- 测量范围：35℃～42.9℃

- 测量精度：测量误差≤±0.4℃

- 分辨率：0.1℃

- 测量时间：1s

- 测量距离：50mm-150mm

- 工作条件：环境温度10℃～35℃；工作相对湿度≤85%

### 腰围尺

- 测量方式：手动

- 测量范围：0-150mm

- 测量精度：1mm

### 医用电筒

- 光源类型：LED（黄光）

- 电源类型：电池

- 电池类型：1节AAA电池

### 身高尺（表）

- 测量高度：190cm

- 测量方式：人工读数

- 测量精度：1cm

### 视力表

- 测量距离：3米或5米

- 用纸：胶版纸

### 随访包外包装

- 体积：36*38*14cm

- 材质：EVA

- 移动方式：手提或单肩背

- 15.身高体重秤

1、身高测量方式：超声波自动测量，带温度补偿功能。

2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重，自动测量。

3、智能计算体型指数。

4、身高测量范围：70cm～205cm，精度±0.5cm。

5、体重测量范围：5KG～200KG，精度±0.1kg。

6、自动语音播报测量结果。

7、大屏LED显示日期、时间、温度。

8、机身可折叠，便于移动，携带方便。

9、支持测量结果蓝牙输出

16.运算处理设备；

1、CPU≥4核，内存≥16G，硬盘≥2T

附件3：

重庆市第七人民医院普通货物采购合同

（项目编号：    ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同条款：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 厂家 | 交货时间、地点 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同价款包括甲方为履行本合同所应支付的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准：乙方提供的产品必须是全新的，完全符合国家及地方有关技术标准和行业技术标准，符合甲方采购文件要求。乙方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 知识产权：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、采购承诺：乙方承诺自觉接受并遵守采购文件、本合同的所有条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任： 按《民法典》、《询价通知书》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺、及合同附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式 份， 甲方 份，乙方 份，具备同等法律效力。 4.合同附件：附件一《配置清单》。合同附件与合同具有同等法律效力。 5.合同尾页为双方的送达地址，双方据此送达即产生送达的效力。 6.其他： 。 （以下无正文，为签署栏） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 送达地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 乙方： 送达地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款，乙方的收款账号以本栏提供的为准，乙方应自行承担因其账号信息错误所造成的全部责任） |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

附件一 配置清单

- 附件4：

- 重庆市第七人民医院询价报名表

| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 报名日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 报名项目名称 |  |  |  |  |
| 报名项目编号 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |

填表说明：一个项目对应填写此表一张，报名时与其他报名资料一并递交（请勿将此表装入询价响应文件密封）

- 附件5：

投标人廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设。进一步规范招标投标市场、防止发生违法违规行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

2、不向招标人、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家评标秩序。

5、中标后不订背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包等。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门及司法机关调查处理。

投标单位：              （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签    字）