**附件：**

**重庆市第七人民医院空调机组技术需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部三（原烧伤楼）空调工程 | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **型号** |
| **产地** |
| 1 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=2.8KW,制热量=3.2KW | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=3.2KW,制热量=3.6KW | 台 | 35 |  |  |
| 3 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=3.6KW,制热量=4KW | 台 | 45 |  |  |
| 4 | 多联式室外机 |  | 规格：制冷量=56KW，制热量=63KW | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 多联式室外机 |  | 规格:制冷量=61.5KW，制热量=69KW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 多联式室外机 |  | 规格:制冷量=50.4KW，制热量=56KW | 台 | 1 |  |  |
| 老行政楼空调工程 | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **型号** |
| **产地** |
| 1 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=2.2KW,制热量=2.6KW, | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=2.8KW,制热量=3.2KW | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=3.6KW,制热量=4KW, | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=4.5KW,制热量=5KW, | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=5.6KW,制热量=6.3KW, | 台 | 10 |  |  |
| 6 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=8KW,制热量=9KW, | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 多联式室内机 |  | 规格:制冷量=10KW,制热量=11.2KW, | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 多联式室外机 |  | 1.规格:风量=17000m³/H，制冷量=61.5KW， |  | 2 |  |  |