重庆市第七人民医院

心电心音需求调研

我院体检科拟购买心电心音1套，限价4.98万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年4月14日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

1.用于心电信号的采集、显示、分析及记录保存

2.ECG输入：12导联同步采集

3.可检测参数：EMAT、EMAT%、LVST、LVST%、M1-T1、A2-P2

4.具有心音图分析功能

5.具有报告打印预览功能，可提供：心电图报告、心音图报告、心率变异性分析报告、心室晚电位等报告

6.共模抑制比：≥85dB

7.A/D转换：12bit

8.输入噪声：≤15μVp

9.配置要求：软件、主机、标准12导导联线、USB通信电缆、合格证、说明书、保修卡

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年4月11日