重庆市第七人民医院

UBE手术器械需求调研

我院骨科拟购买UBE手术器械1批，限价4.9万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年4月21日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

需与现有主机设备（施乐辉关节镜）匹配；

主镜φ4、 0°，φ4、30°

髓核钳 碗口，上翘45°

髓核钳 长杯，上翘15°

椎板咬骨钳，2mm\*260mm\*130°

镜鞘 0°、30°主镜配套

椎板咬骨钳手柄

半套管

肌肉剥离器

消毒盒

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年4月19日