## Sheet1
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价（元） | 备注
1 | 摄像机 | 300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304*1296@20fps、1920*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 台 | 4 | 600 | 2400
2 | 摄像机电源线 | 摄像机电源和电源线 | 米 | 120 | 3 | 360
3 | 8口千兆交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 2 | 85 | 170
4 | 摄像机支架 | 摄像机壁装支架 | 个 | 4 | 30 | 120
5 | 人工安装调试费 | 安装、施工、调试（含辅材） | 点位 | 4 | 50 | 200 | 安装调试完成后需并入社区卫生服务中心机房原有监控平台。
3250
商务要求
一、实施时间、实施地点及验收方式
（一）实施时间、地点
接到医院通知后5个日历日内完成上门改造调试。
（二）验收标准
安装调试完成后，以采购方出具验收报告视为最终验收。
二、最高限价及报价要求
1.项目最高限价￥3250元（大写：叁仟贰佰伍拾元整）。
2.本次报价须为人民币报价，包含：人工、设备、材料、产品基价、税费（含关税）、差旅费、安装调试等一切与此项目有关的所有费用。
三、付款方式
调试安装完毕，验收合格之后，收到供应商发票后30个工作日内支付合同金额的100%。