附件1

- 技术要求：

- 1、UPS 不间断电源，在线强力稳压， 功率3KW，供电时长1小时。

- 2、实现0MS切换，支持智能监控，自动关机。

- 3、配置3个10位公牛插座。

- 4、3年原厂质保。

- 商务条款：

- 价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。

2、安装调试完成，验收合格后，支付95%，质保期满后支付剩余5%（不计息）。