附件

- 技术要求：

- 提供千兆网络面板（含模块及底盒）3个，槽板15米，五孔插座1个，3*1.5mm电源线20米，负责3根20M网线的布线安装。

- 商务条款：

- 1.价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。

- 2.安装调试完成，验收合格后，支付全款。