## Sheet1
易损小型设备、材料清单要求
序号 | 材料名称 | 规格 |  | 单位 | 备注
火灾自动报警及联动系统
1 | 模块接线盒 |  |  | 个 | 服务范围内不另算费用
2 | 气体灭火控制盘 | GST-QKP04 | GST-QKP04 | 台 | 不高于6000
3 | 控制模块 | GST-LD-8301 | GST-LD-8301 | 只 | 服务范围内不另算费用
4 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316 | GST-LD-8316 | 只 | 不高于250
5 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | GST-LD-8318 | 只 | 服务范围内不另算费用
6 | 声光报警器 | HX-100B | HX-100B | 台 | 服务范围内不另算费用
7 | 警铃 |  |  | 台 | 服务范围内不另算费用
8 | 隔离模块 | GST-LD-8313 | GST-LD-8313 | 只 | 服务范围内不另算费用
9 | 放气指示灯 | GST-LD-8317 | GST-LD-8317 | 台 | 不高于350
10 | 监视模块 | GST-LD-8301 | GST-LD-8301 | 只 | 服务范围内不另算费用
11 | 单控模块 | GST-LD-8301 | GST-LD-8301 | 只 | 服务范围内不另算费用
12 | 双控模块 | GST-LD-8303 | GST-LD-8303 | 只 | 服务范围内不另算费用
13 | 广播模块 | GST-LD-8305 | GST-LD-8305 | 只 | 服务范围内不另算费用
14 | 强弱电切换模块 | GST-LD-8302 | GST-LD-8302 | 只 | 服务范围内不另算费用
15 | 电话模块 | GST-LD-8304 | GST-LD-8304 | 只 | 服务范围内不另算费用
16 | 智能感烟探测器（配套底座） | JTY-GD-G3 | JTY-GD-G3 | 只 | 服务范围内不另算费用
17 | 智能感温探测器（配套底座） | JTW-ZCD-G3N | JTW-ZCD-G3N | 只 | 服务范围内不另算费用
18 | 防爆型感温探测器（配套底座） | JTW-ZOF-GST9712(Ex) | JTW-ZOF-GST9712(Ex) | 只 | 不高于400
19 | 防爆型感烟探测器（配套底座） | JTY-GF-GST9711(Ex) | JTY-GF-GST9711(Ex) | 只 | 不高于400
20 | 手动报警按钮（带电话插孔） | J-SAM-GST9122 | J-SAM-GST9122 | 只 | 服务范围内不另算费用
21 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | J-SAM-GST9123 | 只 | 服务范围内不另算费用
22 | 消防广播扬声器 | YXJ3-4A | YXJ3-4A | 台 | 服务范围内不另算费用
23 | 手持电话 | GST-TS-100B | GST-TS-100B | 台 | 服务范围内不另算费用
24 | 消防电话主机 | HJ-12756Z |  | 套 | 不高于1900
25 | 消防应急广播设备 | HJ-9402A-1200 |  | 台 | 不高于9000
26 | 气体灭火控制器 | ZY-4D |  | 个 | 不高于4500
27 | 联网通讯板 |  |  |  | 不高于1100
室内消火栓消防工程
1 | 平焊法兰 DN150 | 1.6MPa DN150 |  | 片 | 服务范围内不另算费用
2 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN65 |  | 副 | 服务范围内不另算费用
3 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN250 |  | 副 | 不高于500
4 | 螺纹法兰 | DN20 0.6MPa |  | 副 | 服务范围内不另算费用
5 | 螺纹法兰 | DN25 0.6MPa |  | 副 | 服务范围内不另算费用
6 | 截止阀 | PN1.6 DN20 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
7 | 截止阀 | PN1.6 DN25 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
8 | 闸阀 | DN65 PN1.6 |  | 个 | 不高于400
9 | 蝶 阀 | DN100 PN1.6 |  | 个 | 不高于250
10 | 闸阀 | DN100 PN1.6 |  | 个 | 不高于550
11 | 截止阀 | PN1.6 DN100 |  | 个 | 不高于600
12 | 屋顶试验用消火栓 | SN65 |  | 套 | 不高于400
13 | 室内消火栓 | SN65（带自救卷盘） |  | 套 | 不高于1500
14 | 消防水泵接合器 | SQB150 |  | 套 | 不高于4100
15 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN100 |  | 副 | 服务范围内不另算费用
16 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN200 |  | 副 | 不高于300
17 | 45度热压弯头 | PN1.6 DN250 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
18 | 60度热压弯头 | PN1.6 DN250 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
19 | 90度热压弯头 | PN1.6 DN250 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
20 | 90度热压弯头 | PN1.6 DN150 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
21 | 法 兰 | DN100 PN1.6 |  | 个 | 服务范围内不另算费用
水喷淋灭火消防系统
1 | 湿式报警阀 | DN150 |  | 个 | 不高于3000
2 | 喷头 |  |  | 个 | 服务范围内不另算费用
3 | 密封胶圈 |  |  | 个 | 服务范围内不另算费用
4 | 90°弯头（沟槽） | DN80 PN1.6 |  | 套 | 服务范围内不另算费用
5 | 异径三通（沟槽） | DN250×150 PN1.6 |  | 套 | 不高于300
6 | 异径三通（沟槽） | DN250×50 PN1.6 |  | 套 | 不高于300
7 | 异径三通（沟槽） | DN150×100 PN1.6 |  | 套 | 服务范围内不另算费用
8 | 异径三通（沟槽） | DN150×65 PN1.6 |  | 套 | 服务范围内不另算费用
9 | 异径四通（沟槽） | DN150×80 PN1.6 |  | 套 | 服务范围内不另算费用
气灭检测价格表
序号 | 材料名称 | 规格 |  | 单位 | 备注
1 | 七氟丙烷灭火设备瓶组检测费 | 40L-180L |  | 个 | 不高于1600
2 | 七氟丙烷灭火设备瓶组拆装费 | 40L-180L |  | 个 | 服务范围内不另算费用
3 | 运输费（含搬运费） | 40L-180L |  | 个 | 服务范围内不另算费用
4 | 七氟丙烷药剂耗损量 | 40L-180L |  | kg | 价格随时波动