**附件**

重庆市第七人民医院

气体灭火充装、气瓶检测商务技术要求

一、技术要求：

1.气体灭火充装药剂：七氟丙烷HFC-227ea（9个）

2.气瓶检测瓶身是否完好并印钢印（9个）

二、商务条款：

1、价格包含拆卸、安装、调试、运输、税费等所有费用。

2、安装调试完成，验收合格后，支付全款。