重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购ICS对PD-1/PD-L1抑制剂治疗肺癌合并COPD 的疗效影响及机制研究动物试验动物饲养及测试加工服务及除颤仪，主要服务需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要服务需求

（一）动物饲养及测试加工服务

1）BALB/c小鼠COPD合并肺癌模型造模：　Balb/c小鼠雄性动物周龄6-8周龄；COPＤ模型的基础上成功诱导肺癌成瘤；保证小鼠造模成功率在８０％以上。样本数量24只。

2）组织包埋：造模成功并给药治疗后瘤体处理。共４组，每组５只，样本数量为１２。

3）切片：造模成功并给药治疗后瘤体处理。每个标本至少保证１０张，共４组，每组３只，样本数量为１２。

（二）除颤仪

1、手动：2 ~ 200焦耳,可在除颤手柄上直接选择能量，除颤手柄不分左右极。

2、波形：5 Khz的两阶段脉冲波－多脉冲双相波(Multipulse Biowave®)。

3、参数显示：状态栏 ＋ 多达12道心电波形 ＋ 除颤窗口显示时间、释放的电击次数、选择 的能量、操作模式、AED文本信息或起搏窗口 ＋ 测量值（ECG、SpO2、NIBP和CO2）＋ 功能键。

4、系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机及存储器。生理报警：心电、无创血压、血氧饱和度、呼气末二氧化碳。技术报警：所有参数。

5、电池：内置电池：Li/ion，10.8V，4.3Ah。电池可独立工作3小时，1小时内充电至80%电量。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：请于12月16日17:00点前交重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年12月11日