- 附件

- 技术要求及清单

| 序号 | 产品 类型 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读卡器 | ARM7V10/G/(标准) | 工作电压：6V - 16VDC；感应时间 ：0.2s - 0.8s LED指示灯 ：1个（读卡、报警、电源） 抗静电干扰：15KV ；IC卡技术 ：EM(125KHZ) 读卡距离 ：20-80mm；通讯接口 ：Wiegand 26 功耗 ：100mA | 个 | 20 |
| 2 | 双门控制机 | C22/G/A（含电源) | 卡片存贮量 ：2*20000张 脱机信息量 ：100000 条 数据保存： FLASH保存数据，掉电不丢失 现场总线 ：RS-485、 TCP/IP 读卡器接口 ： 2×Wiegend26/34/58 4×RS-485 输入接口 ： 2×开门按钮、2×门磁、2×辅、1×防拆报警、1×消防报警[可选] 输出接口： 2×开门、2×报警 | 台 | 13 |
| 3 | 电梯读卡器 | ARM7V10/G/(标准) |  | 台 | 2 |
| 4 | 电梯控制主机 |  |  | 台 | 1 |

- 服务要求

- （1）设备提供一年产品质保，且需接入医院现有门禁系统实现门禁授权管理。

（2）按照医院要求完成所有门禁设备的安装和调试，费用包含设备、安装、辅材、人工等所有费用。安装调试完成后，在收到供应商发票30个工作日内支付95%，5%质保期满后支付。