重庆市第七人民医院

污水处理站运营服务项目需求调查

各潜在供应商：

重庆市第七人民医院拟采购污水处理站运营服务，现开展市场调研工作，欢迎具有合格资质且有良好信誉和服务能力的供应商积极报送资料。

1. 项目概况

1.我院位于重庆市巴南区李家沱工联一村1号，医院有门诊部、住院部、综合楼三个排污口，水处理站实际处理量约为350吨/日。处理工艺：生物处理+活性氧处理。2.当前运维模式：外包服务。

二、基本需求

1.供应商资质：环保工程专业承包资质；污水处理运维资质；有医疗机构水处理经验。

2.服务：供设备巡检与保养；水质监测及报告上传；药剂投加与管理；污泥处置；突发故障应急处置；派驻工作人员到院开展相关运维管理相关工作。

3.排放标准：符合GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》和《消毒技术规范》（2002版）标准。

三、预算金额：服务期限为一年，不超过30万元（包含合同期内投放药剂费、设备维护保养、人工费、税费等一切费用）。

四、调研内容

详见附件一

五、其他事项

1.资料收集提交时间：即日起至2025年4月27日17：00。

2.报价单位请提供单位营业执照复印件+附件1盖章扫描，打包发送至1367134201@qq.com。邮件命名为市七院污水处理站运营服务项目+公司名称。

附件一

 市七院污水处理站运营服务需求问卷调查表

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **地址** |  | **邮箱** |  |
| **供应商简介****（不超过150字）** |  |
| **供应商单位性质** |  |
| **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 \_\_\_型企业（大/中/小/微） |
| **报价** |  |
| **供应商认为完成本项目公司需具备的特定资质** |  |
| **供应商认为完成本项目服务人员需具备的资质** | 资质1： ；资质2： ；…… |
| **供应商近3年来开展的同类项目名称及合同金额（列举5个即可）** | 项目1名称： ；合同金额： 万元；…… |
| **针对本项目的补充服务措施** |  |
| **其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议** |  |
|  |
| **供应商名称（加盖公章）：** |  |
| **年 月 日** |

1. **供应商建议本项目质量标准、服务要求、服务团队配置。**
2. **供应商针对本项目采购、服务、定价原则的合理建议。**
3. **三项如有则填写）**